附表：招标公告附表    湘桂铁路柳州枢纽及柳南客专引入电力设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 交货时间及地点 | 招标文件售价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | XGSD-01包件： 35kV高压配电柜 |  | 面 | 14 | 1. 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有本次招标物资设备供应经验的合格供应商，生产厂家注册资金不低于3000万元人民币，代理商注册资本金不低于500万元。在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 2. 设备生产厂家具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书，投标的产品需满足中华人民共和国国标及铁道部部标的相关规定。 3. 投标人必须提供35kV高压配电柜生产厂家在近三年内给二个及以上用户的销售合同（提供合同复印件，原件核对），并提供二个及以上运用单位出具的安全运行一年及以上的安全运行证明。 4. 投标人近两年经注册会计事务所审计有良好的财务状况，银行资信良好。 5.持有铁道工程南宁交易中心或铁道部工程交易中心的交易许可证（卡）。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 7.投标人为代理商的，必须提供所代理产品的生产厂家的授权书。 | 时间：合同中明确、 地点：柳州 | 500元 |
| 1 |  | KYN81-40.5-40（改） | 面 | 2 |  |  |  |
| 2 |  | KYN81-40.5-42 | 面 | 2 |  |  |  |
| 3 |  | KYN81-40.5-29 | 面 | 2 |  |  |  |
| 4 |  | KYN81-40.5-10 | 面 | 2 |  |  |  |
| 5 |  | KYN81-40.5-13 | 面 | 2 |  |  |  |
| 6 |  | KYN81-40.5-18 | 面 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | KYN81-40.5-03 | 面 | 3 |  |  |  |
|  |  | (各柜体配置参考相应主接线图) |  |  |  |  |  |
| 二 | XGSD－02包件： 电力变压器及有载调压器 |  | 台 | 72 | 1. 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有本次招标物资设备供应经验的合格供应商，生产厂家注册资金不低于2000万元人民币，代理商注册资本金不低于500万元。在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 2. 设备生产厂家具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书，投标的产品必须满足中华人民共和国国标及铁道部部标的相关规定。 3. 投标人必须提供电力变压器生产厂家在近三年内给二个及以上用户的销售合同（提供合同复印件，原件核对），并提供二个及以上运用单位出具的安全运行一年及以上的安全运行证明。 4. 投标人近两年经注册会计事务所审计有良好的财务状况，银行资信良好。 5.持有铁道工程南宁交易中心或铁道部工程交易中心的交易许可证（卡）。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 7.投标人为代理商的，必须提供所代理产品的生产厂家的授权书。 | 时间：合同中明确、 地点：柳州 | 500元 |
| 1 | 干式 10/0.4kV 30kVA |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 干式 10/0.4kV 50kVA |  | 台 | 17 |  |  |  |
| 3 | 干式 10/0.4kV 63kVA |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 干式 10/0.4kV 80kVA |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 干式变压器柜100kVA |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 干式变压器柜125kVA |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 干式变压器柜400kVA |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 干式变压器柜500kVA |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 变压器S11 10/0.4kV 30kVA |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 变压器S11 10/0.4kV 160kVA |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 变压器S11 10/0.4kV 250kVA |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 变压器S11 10/0.4kV 400kVA |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 变压器S11 10/0.4kV 315kVA |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 16 | 变压器D8-BM-1.2/10 10/0.23kV 1.2kVA |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 17 | 变压器D8-BM-5/10 10/0.23kV 5kVA |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 18 | 35/10kV主变 12500kVA | SZ9-12500/35,35/10kV，12500kVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 10/10kV调压器 800kVA | SZ8-GM-800/10,10/10kV，800kVA | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 10/10kV调压器 1000kVA | SZ8-GM-1000/10,10/10kV，1000kVA | 台 | 1 |  |  |  |
| 三 | XGSD－03包件： （变）配电所微机综合自动化装置及交直流、电度表屏 |  | 套 | 9 | 1. 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有本次招标物资设备供应经验的合格供应商，生产厂家注册资金不低于2000万元人民币，代理商注册资本金不低于500万元。在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 2. 设备生产厂家具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书，投标的产品必须满足中华人民共和国国标及铁道部部标的相关规定。 3. 投标人必须提供（变）配电所微机综合自动化装置及交直流、电度表屏生产厂家在近三年内给二个及以上用户的销售合同（提供合同复印件，原件核对），并提供二个及以上运用单位出具的安全运行一年及以上的安全运行证明。 4. 投标人近两年经注册会计事务所审计有良好的财务状况，银行资信良好。 5.持有铁道工程南宁交易中心或铁道部工程交易中心的交易许可证（卡）。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 7.投标人为代理商的，必须提供所代理产品的生产厂家的授权书。 | 时间：合同中明确、 地点：永州至柳州 | 500元 |
| 1 | 免维护直流屏 | GZMCW-150/220V | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 保护屏 |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电度表屏 |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 4 | 交流屏 | PK-10-800 | 面 | 3 |  |  |  |
| 5 | 变配电所微机控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 四 | XGSD－04包件： 10kV铠装中置柜及电容柜 |  | 面 | 40 | 1. 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有本次招标物资设备供应经验的合格供应商，生产厂家注册资金不低于3000万元人民币，代理商注册资本金不低于500万元。在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 2. 设备生产厂家具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书，投标的产品必须满足中华人民共和国国标及铁道部部标的相关规定。 3. 投标人必须提供低压开关柜生产厂家在近三年内给二个及以上用户的销售合同（提供合同复印件，原件备查），并提供二个及以上运用单位出具的安全运行一年及以上的安全运行证明。 4. 投标人近两年经注册会计事务所审计有良好的财务状况，银行资信良好。 5.持有铁道工程南宁交易中心或铁道部工程交易中心的交易许可证（卡）。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 7.投标人为代理商的，必须提供所代理产品的生产厂家的授权书。 | 时间：合同中明确、 地点：柳州 | 500元 |
| 1 |  | KYN28-12/002D | 面 | 14 |  |  |  |
| 2 |  | KYN28-12/026 | 面 | 4 |  |  |  |
| 3 |  | KYN28-12/050 | 面 | 3 |  |  |  |
| 4 |  | KYN28-12/001D | 面 | 11 |  |  |  |
| 5 |  | KYN28-12/033D | 面 | 6 |  |  |  |
| 6 |  | 10KV高压并联电容器柜 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | (各柜体配置参考相应主接线图) |  |  |  |  |  |

| 五 | XGSD－05包件： 10KV干式电抗器及消弧线圈 |  | 套 | 53 | 1. 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有本次招标物资设备供应经验的合格供应商，生产厂家注册资金不低于2000万元人民币，代理商注册资本金不低于500万元。在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 2. 设备生产厂家具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书，投标的产品必须满足中华人民共和国国标及铁道部部标的相关规定。 3. 投标人必须提供电抗器生产厂家在近三年内给二个及以上用户的销售合同（提供合同复印件，原件核对），并提供二个及以上运用单位出具的安全运行一年及以上的安全运行证明。 4. 投标人近两年经注册会计事务所审计有良好的财务状况，银行资信良好。 5.持有铁道工程南宁交易中心或铁道部工程交易中心的交易许可证（卡）。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 7.投标人为代理商的，必须提供所代理产品的生产厂家的授权书。 | 时间：合同中明确、 地点：柳州 | 500元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电抗器柜 | 36 kvar | 台 | 36 |  |  |  |
| 2 | 电抗器柜 | 72 kvar | 台 | 14 |  |  |  |
| 3 | 消弧线圈 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 消弧线圈控制屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |

| 六 | XGSD-06包件： SF6高压环网柜 |  | 面 | 89 | 1. 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有本次招标物资设备供应经验的合格供应商，生产厂家注册资金不低于3000万元人民币，代理商注册资本金不低于500万元。在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 2. 设备生产厂家具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书，投标的产品必须满足中华人民共和国国标及铁道部部标的相关规定。 3. 投标人必须提供SF6高压环网柜生产厂家在近三年内给二个及以上用户的销售合同（提供合同复印件，原件核对），并提供二个及以上运用单位出具的安全运行一年及以上的安全运行证明。 4. 投标人近两年经注册会计事务所审计有良好的财务状况，银行资信良好。 5.持有铁道工程南宁交易中心或铁道部工程交易中心的交易许可证（卡）。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标； 7.投标人为代理商的，必须提供所代理产品的生产厂家的授权书。 | 时间：合同中明确、 地点：柳州 | 500元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号楼综合变压器柜（互换） |  | 面 | 9 |  |  |  |
| 2 | 贯通进线柜 |  | 面 | 9 |  |  |  |
| 3 | 避雷器柜（回路名称空白） |  | 面 | 18 |  |  |  |
| 4 | 贯通出线柜 |  | 面 | 9 |  |  |  |
| 5 | 信号备用等柜 |  | 面 | 9 |  |  |  |
| 6 | 自闭进线柜 |  | 面 | 9 |  |  |  |
| 7 | 自闭出线柜 |  | 面 | 9 |  |  |  |
| 8 | 信号主用等柜 |  | 面 | 9 |  |  |  |
| 9 | 高压电缆进线 |  | 面 | 4 |  |  |  |
| 10 | 断路器柜 |  | 面 | 4 |  |  |  |
|  |  | (各柜体配置参考相应主接线图) |  |  |  |  |  |

| 七 | XGSD-07包件： 0.4KV低压开关柜 | (各柜体配置参考相应主接线图) | 面 | 142 | 1. 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有本次招标物资设备供应经验的合格供应商，生产厂家注册资金不低于3000万元人民币，代理商注册资本金不低于500万元。在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 2. 设备生产厂家具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书，投标的产品必须满足中华人民共和国国标及铁道部部标的相关规定。 3. 投标人必须提供低压开关柜生产厂家在近三年内给二个及以上用户的销售合同（提供合同复印件，原件核对），并提供二个及以上运用单位出具的安全运行一年及以上的安全运行证明。 4. 投标人近两年经注册会计事务所审计有良好的财务状况，银行资信良好。 5.持有铁道工程南宁交易中心或铁道部工程交易中心的交易许可证（卡）。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 7.投标人为代理商的，必须提供所代理产品的生产厂家的授权书。 | 时间：合同中明确、 地点：柳州 | 500元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 既有鹧鸪江站信号楼变电所 | K1 | 面 | 10 |  |  |  |
|  |  | K2 | 面 | 10 |  |  |  |
|  |  | K3 | 面 | 10 |  |  |  |
| 2 | 青茅站信号综合楼变电所 | K1 | 面 | 10 |  |  |  |
|  |  | K2 | 面 | 10 |  |  |  |
|  |  | K3 | 面 | 10 |  |  |  |
| 3 | 柳州西站信号综合楼变电所 | K1 | 面 | 10 |  |  |  |
|  |  | K2 | 面 | 10 |  |  |  |
|  |  | K3 | 面 | 10 |  |  |  |
| 4 | 柳州车辆段还建变电所 | KX1 | 面 | 7 |  |  |  |
|  |  | KX2 | 面 | 7 |  |  |  |
|  |  | KX3 | 面 | 7 |  |  |  |
|  |  | KX4 | 面 | 7 |  |  |  |
|  |  | JX | 面 | 8 |  |  |  |
|  |  | DR1 | 面 | 8 |  |  |  |
|  |  | DR2 | 面 | 8 |  |  |  |