| 西宁站改造及相关工程电力设备、空调设备数量清单及包件划分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件 | 物 资 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 收货单位 | 招标文件售价 | 保证金 金额 |
| ZG01 | 10kV中压开关柜 | GIS固定式 | 套 | 14 | 西宁火车站 | 中铁建工集团西宁站项目经理部 | 2500元 | 10万元 |
| ZG02 | 0.4kV低压开关柜 | 见招标文件 | 套 | 43 | 西宁火车站 | 中铁建工集团西宁站项目经理部 | 3500元 | 20万元 |
|  | 0.4kV低压开关柜 | 见招标文件 | 套 | 4 | 西宁火车站 |  |  |  |
|  | 调谐滤波无功补偿柜 | 见招标文件 | 套 | 10 | 西宁火车站 |  |  |  |
| ZG03 | 变配电智能化综合监控系统 | 见招标文件 | 系统 | 1 | 西宁火车站 | 中铁建工集团西宁站项目经理部 | 1500元 | 5万元 |
| ZG04 | 直流屏 | 见招标文件 | 套 | 1 | 西宁火车站 | 中铁建工集团西宁站项目经理部 | 1500元 | 5万元 |
| ZG05 | 10/0.4kV干式变压器（柜式） | 1250kVA | 套 | 1 | 西宁火车站 | 中铁建工集团西宁站项目经理部 | 2500元 | 10万元 |
|  | 10/0.4kV干式变压器（柜式） | 2000kVA | 套 | 2 | 西宁火车站 |  |  |  |
|  | 10/0.4kV干式变压器（柜式） | 2500kVA | 套 | 2 | 西宁火车站 |  |  |  |
| ZG06 | 柴油发电机组 | 见招标文件 | 套 | 1 | 西宁火车站 | 中铁建工集团西宁站项目经理部 | 3500元 | 20万元 |
| ZG07 | 离心式冷水机组及热交换站设备 | 见招标文件 | 台 | 61 | 西宁火车站 | 中铁建工集团西宁站项目经理部 | 3000元 | 20万元 |
| ZG08 | 小型空调机组（多联、分体、机房空调） | 见招标文件 | 台 | 223 | 西宁火车站 | 中铁建工集团西宁站项目经理部 | 3000元 | 20万元 |

附表2

投 标 申 请 表

部交表5

| 申请单位 |  | 投标项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易许可证号 |  | 项目招标编号 |  |
| 资质等级 |  | 投标内容 |  |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 申请投标范围： 申请单位（章） 年 月 日 |  |  |  |
| 资审意见： 招标人（章） 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，投标人、招标人、交易中心各一份。