附表：招标公告附表

新建霍尔果斯铁路口岸站工程甲供建管物资第一批次 (牵引变电设备、车辆运营维护设备、接触网零部件)需求一览表

| 包件号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 交货时间及地点 | 招标文件售价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 牵引变压器 | 三相牵引变压器（8+10）MVA 110±2×2.5%/27.5kV | 台 | 2 | 1在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标人须具有省部级及以上检验检测机构出具的符合申请物资设备技术性能及指标的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好投。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 | 3000 |
| 包件2 | 开关柜 | 主变低压侧27.5kV开关柜 | 台 | 4 |  |  | 2000 |
|  |  | 27.5kV馈线开关柜 | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 27.5kV并补开关柜 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 27.5kV电压互感器开关柜 | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  | 27.5kV旁路隔离柜 | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 27.5kV分段隔离柜 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 27.5kV备用断路器柜 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 27.5kV所用变开关柜 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 10 kV 所用变开关柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 包件3 | 微机保护综合自动化设备 |  |  |  | 1在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标人须具有省部级及以上检验检测机构出具的符合申请物资设备技术性能及指标的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好投。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 | 2000 |
| 1 | 微机保护综合自动化设备 | 牵引变电所综合自动化系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 计量屏 | 面 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 安全监控系统（含视频） | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 消防控制装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 电能质量监测仪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 交流屏 | 面 | 2 |  |  |  |
| 7 |  | 直流屏 | 面 | 3 |  |  |  |
| 8 |  | 增加1×25kV馈线微机保护装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 集中接地箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 电压互感器端子箱 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 |  | 断路器端子箱 | 个 | 2 |  |  |  |
| 包件4 | 补偿装置 |  | 套 | 2 | 1在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标人须具有省部级及以上检验检测机构出具的符合申请物资设备技术性能及指标的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好投。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 | 1000 |
| 1 | 并联电容补偿装置 | 1600kvar | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 动态补偿装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| - 包件5 | 电动隔离开关 |  | 套 | 17 |  |  | 500 |
| - 1 | 110kV三极电动隔离开关（带地刀） | 110kV,1250A | 台 | 2 |  |  |  |
| - 2 | 110kV三极电动隔离开关 | 110kV,1250A | 台 | 1 |  |  |  |
| - 3 | 110kV三极手动隔离开关 | 110kV,1250A | 台 | 7 |  |  |  |
| - 4 | 27.5kV户外电动隔离开关（带地刀） | 27.5kV,1250A | 台 | 5 |  |  |  |
| - 5 | 27.5kV户内手动隔离开关 | 27.5kV,1250A | 台 | 2 |  |  |  |
| - 包件6 | 绝缘锚段关节隔离开关 |  | 台 | 17 |  |  | 1000 |
| - 1 | 绝缘锚段关节隔离开关 | 27.5单极电动负荷开关（含操作机构） | 台 | 7 |  |  |  |
| 2 |  | 27.5单极电动隔离开关（含操作机构） | 台 | 10 |  |  |  |
| - 包件7 | 电梯 |  | 台 | 10 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任, 具有生产供应能力的生产商或符合招标要求的生产商授权的代理商投标。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书），代理商可提供生产厂的IS09000等质量管理体系认证证书。 3. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好投。 4. 起重机、锅炉只招生产商。电梯、空调、叉车允许生产商或代理商投标。乘客电梯、自动扶梯投标人须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的B级或B级以上生产制造许可证和国家特种设备安装改造维修A级许可证；起重机设备需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证；锅炉设备需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的B级及以上锅炉制造许可证。空调产品须取得全国工业产品生产许可证,中国节能产品认证证书。 5. 电梯、起重机、锅炉、叉车投标人在中标后必须在乌鲁木齐铁路局特种设备安全监察管理部门进行备案，备案不合格视为放弃中标资格。 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 | 3000 |
| - 1 | 电梯 | 自动扶梯 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 |  | 楼梯升降机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 |  | 电梯 | 台 | 2 |  |  |  |
| - 包件8 | 锅炉 |  | 套 | 2 |  |  | 2000 |
| - 1 | 锅炉 | 10t锅炉成套设备 | 套 | 2 |  |  |  |
| - 包件9 | 起重机 |  | 台 | 6 |  |  | 2000 |
| - 1 | 起重机 | 电动单梁桥式起重机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 电动单梁悬挂起重机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 电动双梁桥式起重机(Gn=10t，S=16.5m,A5) | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 |  | 电动单梁桥式起重机（LD型，Gn＝5t， S＝7.5m，） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 电动双梁桥式起重机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 包件10 | 蒸发冷却空调机组 |  | 台 | 9 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任, 具有生产供应能力的生产商或符合招标要求的生产商授权的代理商投标。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书），代理商可提供生产厂的IS09000等质量管理体系认证证书。 3. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好投。 4. 起重机、锅炉只招生产商。电梯、空调、叉车允许生产商或代理商投标。乘客电梯、自动扶梯投标人须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的B级或B级以上生产制造许可证和国家特种设备安装改造维修A级许可证；起重机设备需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证；锅炉设备需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的B级及以上锅炉制造许可证。空调产品须取得全国工业产品生产许可证,中国节能产品认证证书。 5. 电梯、起重机、锅炉、叉车投标人在中标后必须在乌鲁木齐铁路局特种设备安全监察管理部门进行备案，备案不合格视为放弃中标资格。 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 | 500 |
| - 1 | 蒸发冷却空调机组 | 蒸发冷却高温冷水机组制冷量290KW，功率15KW，冷冻水量50m3/h，出水温度19℃ | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 蒸发冷却组合式空调机组JSZL-520，额定风量52000m3/h，显热冷量261.56kW，380V/31.15kW，设备尺寸6600*3130*2950 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 蒸发冷却组合式新风空调机组制冷量150KW，风量35000m3/h，功率22KW，送风干球温度20℃，湿球温度18.7℃，余压350Pa | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 |  | 蒸发冷却组合式空调机组JSZL-520,额定风量52000m3/h，显热冷量261.56kW,380V/31.15kW,设备尺寸6600*3130*2950 | 台 | 3 |  |  |  |
| - 包件11 | 变频多联空调机组 |  | 台 | 133 |  |  | 1000 |
| 1 | 变频多联空调机组 | 变频多联空调室内机天花板内藏风管式（超薄型）FXDP63，制冷量6.3kW，制热量7.1kW，机外余压50Pa，220V/0.196kW | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 |  | 变频多联空调室内机天花板嵌入式（环绕气流）FXFP56，制冷量5.6kW，制热量6.3kW，220V/0.074kW | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 变频多联空调机组 | 变频多联空调室内机天花板嵌入式（环绕气流）FXFP28，制冷量2.8kW，制热量3.2kW，220V/0.053kW | 台 | 3 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任, 具有生产供应能力的生产商或符合招标要求的生产商授权的代理商投标。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书），代理商可提供生产厂的IS09000等质量管理体系认证证书。 3. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好投。 4. 起重机、锅炉只招生产商。电梯、空调、叉车允许生产商或代理商投标。乘客电梯、自动扶梯投标人须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的B级或B级以上生产制造许可证和国家特种设备安装改造维修A级许可证；起重机设备需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证；锅炉设备需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的B级及以上锅炉制造许可证。空调产品须取得全国工业产品生产许可证,中国节能产品认证证书。 5. 电梯、起重机、锅炉、叉车投标人在中标后必须在乌鲁木齐铁路局特种设备安全监察管理部门进行备案，备案不合格视为放弃中标资格。 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 4 |  | 变频多联空调室外机RHXYQ10PAY1，制冷量28.0kW，制热量31.5kW，380V/7.70kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 变频多联空调室外机RHXYQ8PAY1，制冷量22.4kW，制热量25.0kW，380V/5.97kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 变频多联空调室外机MDV-W10，制冷/热量40.0/45.0kW，380V/12.30kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 变频多联空调室外机MDV-W14，制冷/热量53.2/58.5kW，380V/13.75kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 变频多联空调室外机四面出风嵌入式，制冷/热量8.0/9.0kW，220V/0.10kW | 台 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 热泵型变频分体壁挂式空调器KFR-26GW，制冷量2.6kW，制热量3.0kW，220V/1.0kW | 台 | 40 |  |  |  |
| 10 |  | 热泵型变频分体壁挂式空调器KFR-35GW，制冷量3.5kW，制热量4.0kW，220V/1.2kW | 台 | 30 |  |  |  |
| 11 |  | 热泵型变频分体立柜式空调器KFR-70LW，制冷量7.0kW，制热量8.0kW，220V/2.5kW | 台 | 7 |  |  |  |
| 12 | 变频多联空调机组 | 热泵型变频分体立柜式空调器KFR-50LW，制冷量5.0kW，制热量5.5kW，220V/1.8kW | 台 | 17 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任, 具有生产供应能力的生产商或符合招标要求的生产商授权的代理商投标。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书），代理商可提供生产厂的IS09000等质量管理体系认证证书。 3. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好投。 4. 起重机、锅炉只招生产商。电梯、空调、叉车允许生产商或代理商投标。乘客电梯、自动扶梯投标人须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的B级或B级以上生产制造许可证和国家特种设备安装改造维修A级许可证；起重机设备需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证；锅炉设备需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的B级及以上锅炉制造许可证。空调产品须取得全国工业产品生产许可证,中国节能产品认证证书。 5. 电梯、起重机、锅炉、叉车投标人在中标后必须在乌鲁木齐铁路局特种设备安全监察管理部门进行备案，备案不合格视为放弃中标资格。 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任, 具有生产供应能力的生产商或符合招标要求的生产商授权的代理商投标。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书），代理商可提供生产厂的IS09000等质量管理体系认证证书。 3. 投标人须提供2009、2010年度经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 4. 起重机、锅炉只招生产商。电梯、空调、叉车允许生产商和代理商投标。乘客电梯、自动扶梯投标人须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的B级或B级以上生产制造许可证和国家特种设备安装改造维修A级许可证；起重机设备需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证；锅炉设备需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的B级及以上锅炉制造许可证。空调产品须取得全国工业产品生产许可证,中国节能产品认证证书。 5. 电梯、起重机、锅炉、叉车投标人在中标后必须在乌鲁木齐铁路局特种设备安全监察管理部门进行备案，备案不合格视为放弃中标资格。 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任, 具有生产供应能力的生产商或符合招标要求的生产商授权的代理商投标。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书），代理商可提供生产厂的IS09000等质量管理体系认证证书。 3. 投标人须提供2009、2010年度经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 4. 起重机、锅炉只招生产商。电梯、空调、叉车允许生产商和代理商投标。乘客电梯、自动扶梯投标人须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的B级或B级以上生产制造许可证和国家特种设备安装改造维修A级许可证；起重机设备需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证；锅炉设备需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的B级及以上锅炉制造许可证。空调产品须取得全国工业产品生产许可证,中国节能产品认证证书。 5. 电梯、起重机、锅炉、叉车投标人在中标后必须在乌鲁木齐铁路局特种设备安全监察管理部门进行备案，备案不合格视为放弃中标资格。 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 13 |  | 变频多联空调室外机RHXYQ10PAY1，制冷量28.0kW，制热量31.5kW，380V/7.70kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 变频多联空调室外机RHXYQ8PAY1，制冷量22.4kW，制热量25.0kW，380V/5.97kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 变频多联空调室内机天花板内藏风管式（超薄型）FXDP63,制冷量6.3kW，制热量7.1kW,机外余压50Pa，220V/0.196kW | 台 | 4 |  |  |  |
| 16 |  | 变频多联空调室内机天花板嵌入式（环绕气流）FXFP56,制冷量5.6kW，制热量6.3kW,220V/0.074kW | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 |  | 变频多联空调室内机天花板嵌入式（环绕气流）FXFP28,制冷量2.8kW，制热量3.2kW,220V/0.053kW | 台 | 3 |  |  |  |
| 18 |  | 热泵型变频分体立柜式空调器KFR-50LW，制冷量5.3kW，制热量6.0kW，220V/2.2kW | 台 | 3 |  |  |  |
| 19 |  | 热泵型变频分体壁挂式空调器KFR-50GW，制冷量5.1kW，制热量6.1kW，220V/2.2kW | 台 | 2 |  | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| - 包件12 | 分体式基站精密空调机组 |  | 台 | 104 |  |  | 2000 |
| - 1 | 分体式基站精密空调机组 | 分体式基站精密空调DME12MC1，制冷量12.0kW，380V/4.0kW | 台 | 11 |  |  |  |
| 2 |  | 分体式基站精密空调DME07MO1，制冷量7.0kW，380V/2.5kW | 台 | 53 |  |  |  |
| 3 |  | 分体式基站精密空调DME12MO1，制冷量12.0kW，电加热量4.0kW，380V/4.0kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 分体式基站精密空调DME07MO1，制冷量7.0kW，电加热量4.0kW，380V/4.0kW | 台 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 分体式基站精密空调DME05WCE1，制冷量5.0kW，220V/1.8kW | 台 | 19 |  |  |  |
| 6 |  | 分体式基站精密空调DME05WOE1，制冷量5.0kW，电加热量2.7kW，220V/2.7kW | 台 | 3 |  | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 7 |  | 分体式基站精密空调DME12MC1，制冷量12.0kW，380V/4.0kW | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 分体式基站精密空调DME12MC1，制冷量7.0kW，380V/4.0kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 分体式基站精密空调DME12MO1，制冷量12.0kW，电加热量4.0kW，380V/4.0kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 分体式基站精密空调DME07MO1，制冷量7.0kW，电加热量4.0kW，380V/4.0kW | 台 | 3 |  |  |  |
| - 包件13 | 内燃叉车 |  | 台 | 39 |  |  | 2500 |
| - 1 | 内燃叉车 | 3t内燃叉车 | 台 | 22 |  |  |  |
| 2 |  | 2t内燃叉车 | 台 | 17 |  |  |  |
| - 包件14 | 接触网零部件 |  |  |  | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标物资须具有铁道部检验检测机构出具的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型铁路建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 | 2000 |
| 1 | 承力索终锚线夹 |  | 套 | 44 |  |  |  |
| 2 | 承力索终锚线夹 |  | 套 | 150 |  |  |  |
| 3 | 承力索座 |  | 套 | 567 |  |  |  |
| 4 | 铝合金补偿滑轮组 | 1:3 | 套 | 70 |  |  |  |
| 5 | 滑轮补偿装置 | 1:2 JL29-95 | 套 | 52 |  |  |  |
| 6 | 定位绳弹簧补偿器 |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 7 | 球形垫块 | JL30-89 | 套 | 40 |  |  |  |
| 8 | 角形垫块 | JL31-89 | 套 | 18 |  |  |  |
| 9 | 双耳连接器 | JL32(16)-85 | 套 | 18 |  |  |  |
| 10 | 双耳连接器 | Y JL32-89 | 套 | 4 |  |  |  |
| 11 | 接地线夹 | JL33-89 | 套 | 30 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标物资须具有铁道部检验检测机构出具的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型铁路建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 12 | 接地线连接线夹 | JL34-96 | 套 | 80 |  |  |  |
| 13 | 套管双耳 |  | 套 | 1800 |  |  |  |
| 14 | 定位管卡子 | 1 JL35-96 | 套 | 321 |  |  |  |
| 15 | 定位管卡子 | 1.5 JL35-96 | 套 | 163 |  |  |  |
| 16 | 定位管卡子 | 44 | 套 | 74 |  |  |  |
| 17 | 定位管卡子 | 57 | 套 | 74 |  |  |  |
| 18 | 夹环 | JL36-85 | 套 | 10 |  |  |  |
| 19 | 夹环 | T JL36-96 | 套 | 10 |  |  |  |
| 20 | 长吊环 | JL38-89 | 套 | 75 |  |  |  |
| 21 | 锚支定位卡子 | JL40-89 | 套 | 70 |  |  |  |
| 22 | 连接板 | JL41(T)-85 | 套 | 57 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标物资须具有铁道部检验检测机构出具的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型铁路建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 23 | 连接板 | JL41-89 | 件 | 136 |  |  |  |
| 24 | 杵头杆 | 600 JL43-89 | 套 | 18 |  |  |  |
| 25 | 杵头杆 | 1300 JL43-89 | 套 | 6 |  |  |  |
| 26 | 杵头杆 | 1600 JL43-89 | 套 | 34 |  |  |  |
| 27 | 坠砣杆 | 20 JL46-89 | 套 | 120 |  |  |  |
| 28 | 钩螺栓 | 130 JL47-89 | 套 | 320 |  |  |  |
| 29 | 接地线钩螺栓 | 160 JL48-89 | 套 | 50 |  |  |  |
| 30 | 单环角钢 | JL51-02-85 | 件 | 2 |  |  |  |
| 31 | 承锚角钢 | JL51(4603)-85 | 套 | 4 |  |  |  |
| 32 | 承锚角钢 | JL51(4604)-85 | 套 | 34 |  |  |  |
| 33 | 承锚角钢 | 60 JL51-98 | 套 | 74 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标物资须具有铁道部检验检测机构出具的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型铁路建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 34 | 线锚角钢 | 60 JL52-89 | 套 | 60 |  |  |  |
| 35 | 双环杆 | 350 JL55-89 | 套 | 130 |  |  |  |
| 36 | 双环杆 | 770 JL55-89 | 套 | 130 |  |  |  |
| 37 | 双环杆 | 1000 JL55-89 | 套 | 12 |  |  |  |
| 38 | 坠砣限制架 | (T或TB) 60-28 JL57-93 | 套 | 65 |  |  |  |
| 39 | 杵环杆 | 12 JL59-89 | 套 | 132 |  |  |  |
| 40 | 杵环杆 | 16 JL59-89 | 套 | 71 |  |  |  |
| 41 | 杵环杆 | 30 JL59-89 | 套 | 8 |  |  |  |
| 42 | 平腕臂 | 2-6 JL61-89 | 套 | 218 |  |  |  |
| 43 | 平腕臂 | 2-3.0 JL61-89 | 套 | 246 |  |  |  |
| 44 | 平腕臂 | 2-3.2 JL61-89 | 套 | 143 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标物资须具有铁道部检验检测机构出具的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型铁路建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 45 | 平腕臂 | 2-4.0 JL61-89 | 套 | 10 |  |  |  |
| 46 | 定位管 | JL62(1-3550)-85 | 套 | 50 |  |  |  |
| 47 | 定位管 | 960 JL62-89 | 套 | 270 |  |  |  |
| 48 | 定位管 | 1150 JL62-89 | 套 | 18 |  |  |  |
| 49 | 定位管 | 1500 JL62-89 | 套 | 4 |  |  |  |
| 50 | 定位管 | 1850 JL62-89 | 套 | 220 |  |  |  |
| 51 | 定位管 | 3200 JL62-89 | 套 | 6 |  |  |  |
| 52 | 定位器 | A2 JL63-89 | 套 | 48 |  |  |  |
| 53 | 定位器 | L JL64-89 | 套 | 150 |  |  |  |
| 54 | 固定角钢 | JL65-03(355)-85 | 件 | 12 |  |  |  |
| 55 | 固定角钢 | JL65-03(655)-85 | 件 | 2 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标物资须具有铁道部检验检测机构出具的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型铁路建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 56 | 底座Ｕ形螺栓 | 38 JL67-02-89 | 套 | 2 |  |  |  |
| 57 | 底座Ｕ形螺栓 | T170 JL67-02-89 | 套 | 32 |  |  |  |
| 58 | 软横跨固定角钢 | 730 JL73-89 | 套 | 32 |  |  |  |
| 59 | 坠砣 | JL76(T)-87 | 块 | 2700 |  |  |  |
| 60 | 接触线终锚线夹 | 110 JQJL81-89 | 套 | 44 |  |  |  |
| 61 | 接触线终锚线夹 |  | 套 | 152 |  |  |  |
| 62 | 长定位立柱 | JL82(1)-85 | 套 | 46 |  |  |  |
| 63 | 长定位立柱 | 1.5 JL82-96 | 套 | 10 |  |  |  |
| 64 | 铜电连接线夹 | JL364(T)-85 | 套 | 6 |  |  |  |
| 65 | 腕臂支撑 |  | 套 | 600 |  |  |  |
| 66 | 定位管支撑 | JL375-89 | 件 | 88 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标物资须具有铁道部检验检测机构出具的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型铁路建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 67 | 上底座 | Y400 JL9501 | 套 | 40 |  |  |  |
| 68 | 斜腕臂 | L=2600 | 套 | 74 |  |  |  |
| 69 | 斜腕臂 | L=3000 | 套 | 199 |  |  |  |
| 70 | 斜腕臂 | L=3200 | 套 | 217 |  |  |  |
| 71 | 斜腕臂 | L=3400 | 套 | 130 |  |  |  |
| 72 | 斜腕臂 | L=3500 | 套 | 48 |  |  |  |
| 73 | 斜腕臂 | L=3700 | 套 | 20 |  |  |  |
| 74 | 定位管 | Φ48-1700 | 套 | 74 |  |  |  |
| 75 | 定位管 | Φ48-1800 | 套 | 74 |  |  |  |
| 76 | 定位管 | Φ48-3500 | 套 | 100 |  |  |  |
| 77 | 组合定位器 | XD-1000-Φ42 JLY63-2000 | 套 | 74 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标物资须具有铁道部检验检测机构出具的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型铁路建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 78 | 组合定位器 | XD-1000-Φ55 JLY63-2000 | 套 | 74 |  |  |  |
| 79 | 组合定位器 | XD-1100-Φ42 JLY63-2000 | 套 | 270 |  |  |  |
| 80 | 组合定位器 | XD-1385-Φ55 JLY63-2000 | 套 | 9 |  |  |  |
| 81 | 组合承力索线夹 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 82 | 承力索中心锚结线夹 | T50 | 套 | 12 |  |  |  |
| 83 | 承力索中心锚结线夹 | T70 | 套 | 90 |  |  |  |
| 84 | 接触线中心锚结线夹 | TC110 | 套 | 24 |  |  |  |
| 85 | 接触线中心锚结线夹 | TC120 | 套 | 128 |  |  |  |
| 86 | 接触线电连接线夹 |  | 套 | 546 |  |  |  |
| 87 | 承力索电连接线夹 |  | 套 | 568 |  |  |  |
| 88 | 定位环 | Φ60 | 套 | 617 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标物资须具有铁道部检验检测机构出具的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型铁路建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 89 | 整体吊弦 （带线夹） | THJ-10 | 套 | 3550 |  |  |  |
| 90 | 定位管防风吊线 |  | 根 | 228 |  |  |  |
| 91 | 定位器防风吊线 |  | 根 | 300 |  |  |  |
| 92 | 防风拉线定位环 |  | 套 | 300 |  |  |  |
| 93 | 防窜结点腕臂底座及槽钢 DY立柱 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 94 | 承锚抱箍 | Y400 JL51-00 | 套 | 2 |  |  |  |
| 95 | GW线支架 | Y8637 | 套 | 61 |  |  |  |
| 96 | 跳线卡箍 |  | 套 | 170 |  |  |  |
| 97 | 承锚角钢 | Y8638 | 套 | 6 |  |  |  |
| 98 | 中心锚结线夹 | GJL03(L)-91 | 套 | 4 |  |  |  |
| 99 | 混凝土柱单支下锚角钢 | GDL4(250)-80 | 件 | 10 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标物资须具有铁道部检验检测机构出具的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型铁路建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 100 | 混凝土柱单支下锚角钢 | GDL4(560)-80 | 件 | 18 |  |  |  |
| 101 | 混凝土柱单支下锚拉线角钢 | GDL16(400)-80 | 件 | 11 |  |  |  |
| 102 | 连接角钢 | GDL17(670)-85 | 件 | 11 |  |  |  |
| 103 | 耐张线夹 | NLD-2 | 个 | 34 |  |  |  |
| 104 | 耐张线夹 | NLD-3 | 个 | 83 |  |  |  |
| 105 | 耐张线夹 | NUT-3 | 个 | 193 |  |  |  |
| 106 | 楔形拉线线夹 | LX-3 | 套 | 309 |  |  |  |
| 107 | 并钩线夹 | JB-4 | 个 | 299 |  |  |  |
| 108 | 球头挂环 | Q-7 | 个 | 73 |  |  |  |
| 109 | 球头挂环 | QP-7 | 个 | 27 |  |  |  |
| 110 | 碗头挂板 | W-7A | 个 | 268 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标物资须具有铁道部检验检测机构出具的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型铁路建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| 111 | 碗头挂板 | W-7B | 个 | 86 |  |  |  |
| 112 | 碗头挂板 | WS-7 | 个 | 16 |  |  |  |
| 113 | 碗头挂板 | WS-10 | 个 | 19 |  |  |  |
| 114 | 直角挂板 | Z-7 | 个 | 63 |  |  |  |
| 包件15 | 轨道衡 |  | 台 | 4 |  |  | 1000 |
| - 1 | 轨道衡 | 动态电子轨道衡 | 台 | 1 | 1．在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2．投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3.投标物资须具有省、部级及以上检验检测机构出具的检验合格报告。 4.投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5.投标人具有省（自治区）、部级及以上部门颁发的制造计量器具许可证、计量合格确认证书。 6.投标人须提供投标物资近三年参加大、中型建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 |  |  |
| 2 |  | 静态电子轨道衡 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 汽车衡 | 台 | 1 |  |  |  |
| 包件16 | 断路器 |  | 台 | 2 |  |  | 500 |
| - 1 | 110kv三级断路器 | 110kV,1250A | 台 | 2 | 1在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标人须具有省部级及以上检验检测机构出具的符合申请物资设备技术性能及指标的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好投。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 6.本次招标采取资格后审方式，不接受联合体投标。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| - 包件17 | 电流、电压互感器 |  | 台 | 14 |  |  | 500 |
| - 1 | 110kV抽压装置 | 110kV,110/√3/0.1/0.1kV | 台 | - 2 |  |  |  |
| - 2 | 110kV电压互感器 | 110kV,110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV | 台 | - 6 |  |  |  |
| - 3 | 110kV电流互感器 | 110kV,5P20/5P20/0.5/0.2S | 台 | - 6 |  |  |  |
| - 包件18 | 氧化锌避雷器 |  | 台 | 31 |  |  | 500 |
| - 1 | 110kV避雷器 | 102kV,10kA | 台 | - 6 |  |  |  |
| - 2 | 27.5kV氧化锌避雷器（带监测装置） | 42kV,10kA | 台 | - 9 |  |  |  |
| - 3 | 27.5kV氧化锌避雷器 | 线路用 | 台 | - 16 |  |  |  |
| - 包件19 | 接触网分段、分相绝缘器 |  | 根 | 16 |  |  | 500 |
| - 1 | 消弧型分段绝缘器 | 1600mm | 根 | - 16 | 1. 在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任,具有招标物资生产供应能力的生产商。 2. 投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3. 投标物资须具有铁道部检验检测机构出具的检验合格报告。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。 5. 投标人须提供投标物资近三年参加大、中型铁路建设项目供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| - 包件20 | 空压机 |  |  | - 11 |  |  | 500 |
| - 1 | 螺杆式空压机(10m3/min) |  | 台 | - 2 | 1.在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任，具有招标设备生产经验的生产商或代理商。代理商须提供生产厂家相关资料、产品认证资料、销售授权委托书。 2. 须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）, 代理商可提供生产厂的IS09000质量管理体系认证证书。 3. 投标产品须具有省部级及以上质量检测部门颁发的产品检验报告，产品制造商须取得全国工业产品生产许可证。 4. 投标人须提供2010年和2011年经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好投。 5. 投标人须提供同类产品近三年参加大、中型建设项目的供货业绩，附中标通知书或合同协议书、或用户证明。 | 时间：2012年8月-10月、 地点：霍尔果斯口岸站 |  |
| - 2 | 储气罐（4 m3） |  | 个 | - 2 |  |  |  |
| - 3 | 储气罐（2 m3） |  | 个 | - 2 |  |  |  |
| - 4 | 分气包 Φ325×1600 |  | 个 | - 1 |  |  |  |
| - 5 | 废油收集器 FS-0.5(空压机间） |  | 个 | - 1 |  |  |  |
| - 6 | 移动式空压机（1.0m3/min，0.8MPa） |  | 台 | - 1 |  |  |  |
| - 7 | 移动式空压机 |  | 台 | - 2 |  |  |  |