兰新线红乌电气化改造工程、兰新线嘉峪关至红柳河段（乌鲁木齐局管段）电气化改造工程甲供物资电力设备(10KV配电所设备)附表：

| 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 10KV配电所设备 |  | 43 |  |  |  |
| 1 | 12kV SF6气体绝缘断路器柜 | 630A | 面 | 15 | 照东 | 2012年10月前 |  |
| 2 | 12kV SF6气体绝缘隔离开关柜 | 630A | 面 | 3 |  |  |  |
| 3 | 动态无功补偿装置 | MSVC-W-10.5-900/500Kvar | 套 | 1 |  |  |  |
| 1 | 12kV SF6气体绝缘断路器柜 | 630A | 台 | 17 | 烟墩 |  |  |
| 2 | 12kV SF6气体绝缘隔离开关柜 | 630A | 面 | 3 |  |  |  |
| 3 | 动态无功补偿装置 | MSVC-W-10.5-900/500Kvar | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 调压变压器 | 10/10KV±4x2.5% 1000KVA Y,yn0 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 环网柜 | CCF | 面 | 1 |  |  |  |