## Macro1 (hidden)
TRUE
#N/A
#N/A
#N/A
FALSE
TRUE

## Sheet1
公告附表
附表1
填制单位：成都市域铁路有限责任公司
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号（设备参数） | 计量 单位 | 需求数量 | 招标文件售价（元) | 招标批次 | 交货时间 | 交货地点 | 备注
一 |  | 多联机、机房空调设备包件
1 | CPJG-02 | 变频多联室外机 | 制冷：14.0KW | 台 | 2 | 2000 | 第二批次 | 2013-07-01 | 三道堰站
2 |  | 变频多联室外机 | 制冷：25.0KW | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰站
3 |  | 变频多联室外机 | 制冷：28.0KW | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰站
4 |  | 变频多联室外机 | 制冷：40.0KW | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰站
5 |  | VRV吊式变频新风机组 | 风量：1200m3/h | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰站
6 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：4.2kW | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰站
7 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：5.2kW | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰站
8 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：6.2kW | 台 | 9 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰站
9 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：7.1kW | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰站
10 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：8.1kW | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰站
11 |  | 静电空气净化器 | 1200m3/h | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰站
12 |  | 安装费 |  | 系统 | 1
13 |  | 变频多联室外机 | 制冷：40Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
14 |  | VRV吊式变频新风机组 | 风量：1200m3/h | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
15 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：3.3Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
16 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：4.2Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
17 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：5.2Kw | 台 | 5 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
18 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：8.1Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
19 |  | 静电空气净化器 | 1200m3/h | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
20 |  | 安装费 |  | 系统 | 1
21 |  | 变频多联室外机 | 制冷：25Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
22 |  | 变频多联室外机 | 制冷：40Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
23 |  | 变频多联室外机 | 制冷：18Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
24 |  | 变频多联室外机 | 制冷：14Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
25 |  | VRV吊式变频新风机组 | 风量：1200m3/h | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
26 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：3.3Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
27 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：4.2Kw | 台 | 10 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
28 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：5.2Kw | 台 | 5 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
29 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：6.2Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
30 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：7.1Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
31 |  | 静电空气净化器 | 1200m3/h | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
32 |  | 安装费 |  | 系统 | 1
33 |  | 变频多联室外机 | 制冷：33.5Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 步行街站
34 |  | 变频多联室外机 | 制冷：40Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 步行街站
35 |  | VRV吊式变频新风机组 | 风量：1200m3/h | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 步行街站
36 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：4.2Kw | 台 | 8 |  |  | 2013-07-01 | 步行街站
37 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：5.2Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 步行街站
38 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：6.2Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 步行街站
39 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：7.1Kw | 台 | 5 |  |  | 2013-07-01 | 步行街站
40 |  | 静电空气净化器 | 1200m3/h | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 步行街站
41 |  | 安装费 |  | 系统 | 1
42 |  | 变频多联室外机 | 制冷：25Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
43 |  | 变频多联室外机 | 制冷：40Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
44 |  | 变频多联室外机 | 制冷：18Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
45 |  | 变频多联室外机 | 制冷：14Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
46 |  | VRV吊式变频新风机组 | 风量：1200m3/h | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
47 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：3.3Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
48 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：4.2Kw | 台 | 10 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
49 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：5.2Kw | 台 | 5 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
50 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：6.2Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
51 |  | VRV变频空调室内机 | 制冷：7.1Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
52 |  | 静电空气净化器 | 1200m3/h | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
53 |  | 安装费 |  | 系统 | 1
54 |  | 吊顶式全热回收新换气机 | 风量：1200m3/h | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
55 |  | VRV变频多联室外机 | 制冷：22.4Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
56 |  | 变频多联室外机 | 制冷：33.5Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
57 |  | VRV变频多联室内机 | 制冷：2.2Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
58 |  | VRV变频多联室内机 | 制冷：2.8Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
59 |  | VRV变频多联室内机 | 制冷：3.2Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
60 |  | VRV变频多联室内机 | 制冷：3.6Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
61 |  | VRV变频多联室内机 | 制冷：4.0Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
62 |  | VRV变频多联室内机 | 制冷：4.5Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
63 |  | VRV变频多联室内机 | 制冷：5.0Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
64 |  | VRV变频多联室内机 | 制冷：7.1Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
65 |  | 安装费 |  | 系统 | 1
66 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：4.85Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰站
67 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：12.9Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰站
68 |  | 安装费 |  | 系统 | 1
69 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：10.4Kw | 台 | 5 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
70 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：7.7Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
71 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：4.48Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
72 |  | 安装费 |  | 系统 | 1
73 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：12.9Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
74 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：7.7Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南站
75 |  | 安装费 |  | 系统 | 1
76 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：10.4Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 步行街站
77 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：4.48Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 步行街站
78 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：7.7Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 步行街站
79 |  | 安装费 |  | 系统 | 1
80 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：12.9Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
81 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：7.7Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
82 |  | 安装费 |  | 系统 | 1
83 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：4.85Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
84 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：10.4Kw | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
85 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：12.9Kw | 台 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
86 |  | 风冷恒温恒湿机组 | 制冷：13.8Kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
87 |  | 安装费 |  | 系统 | 1
|  | CPJG-02包件小计： |  |  | 204
二 |  | 彭州站空调热泵机组设备包件
1 | CPJG-03 | 风冷涡旋式热泵机组 | 制冷量552.9kW | 台 | 1 | 1000 | 第二批次 | 2013-07-01 | 彭州站
2 |  | 立式循环水泵 | 流量110m3/h功率：18.5kw | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
3 |  | 定压装置：隔膜罐一个，水泵二台 |  | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
4 |  | 立式空气处理机组 | 风量：40000m3/h | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
5 |  | 卧式暗装风机盘管 | 风量：510m3/h | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
6 |  | 卧式暗装风机盘管 | 风量：670m3/h | 台 | 6 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
7 |  | 卧式暗装风机盘管 | 风量：1020m3/h | 台 | 4 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
8 |  | 激光负离子水处理器 | 85m3/h | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
9 |  | 静电空气净化器 | 40000m3/h | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
|  | CPJG-03包件小计 |  |  | 19
三 |  | 电力设备包件
1 | CPJG-04 | EPS电源柜 | 10KV | 台 | 2 | 1000 | 第二批次 | 2013-07-01 | 新民站
2 |  | EPS电源柜 | 10KV | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰
3 |  | EPS电源柜 | 10KV | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 古城
4 |  | EPS电源柜 | 10KV | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南
5 |  | EPS电源柜 | 10KV | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 步行街
6 |  | EPS电源柜 | 10KV | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州
|  | CPJG-04包小计： |  | 台 | 12
四 |  | 电梯设备包件
|  | 自动扶梯 |  |  |  | 3000 | 第二批次
1 | CPJG-05 | 自动扶梯（半室外） | 倾角23.2°，提升高度12.60 | 台 | 4 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
2 |  | 自动扶梯（半室外） | 倾角23.2°，提升高度11.06 | 台 | 4 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰
3 |  | 自动扶梯（半室外） | 倾角23.2°，提升高度11.90 | 台 | 4 |  |  | 2013-07-01 | 古城
4 |  | 自动扶梯（半室外） | 倾角23.2°，提升高度12.37 | 台 | 4 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南
5 |  | 自动扶梯（半室外） | 倾角23.2°，提升高度12.60 | 台 | 4 |  |  | 2013-07-01 | 步行街
6 |  | 自动扶梯（半室外） | 倾角23.2°，提升高度12.62 | 台 | 4 |  |  | 2013-07-01 | 彭州
无障碍垂直电梯
7 |  | 垂直观光梯 | 载重1000KG，提升高度12.65 | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
8 |  | 垂直观光梯 | 载重1000KG，提升高度12.11 | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰
9 |  | 垂直观光梯 | 载重1000KG，提升高度12.95 | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 古城
10 |  | 垂直观光梯 | 载重1000KG，提升高度12.42 | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南
11 |  | 垂直观光梯 | 载重1000KG，提升高度12.65 | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 步行街
12 |  | 垂直观光梯 | 载重1000KG，提升高度11.68 | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州
|  | CPJG-05包小计： |  |  | 36
五 |  | 消防设备包件
| CPJG-06 | 水消 |  |  |  | 2000 | 第二批次
1 |  | 消火栓加压泵 | XBD15-50-HY N=15KW | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 步行街
2 |  | 室内消火栓给水泵 | XBD5.5/15-15-SHY,Q=15L/s,H=0.55MPa,N=15kW | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
3 |  | 消火栓加压泵 | XBD15-50-HY N=15KW | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南
4 |  | 消防增压稳压设备 | ZL-II-X-C型 Φ1000*1.5 | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南
5 |  | 消火栓给水泵 | XBD5.5/15-15-SHY N=15KW | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
6 |  | 自动喷淋给水泵 | XBD6.5/30-37-SHY N=37KW | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
7 |  | 消防增压稳压设备 | ZW（L)-II-Z-A | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
8 |  | 消火栓加压泵 | XBD5.5/15-15-SHY N=15KW | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰
9 |  | 消火栓加压泵 | XBD15-50-HY N=15KW | 台 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
10 |  | 立式增压稳压设备 | ZL-Ⅱ -X-C型 | 台 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
气消
11 |  | 系统1:柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5HY 充装量56kg/瓶 | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 步行街
12 |  | 系统2:柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90*2/2.5HY 充装量136kg/瓶 | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 步行街
13 |  | 系统3:柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90*2/2.5HY 充装量170kg/瓶 | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 步行街
14 |  | 系统4:柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5HY 充装量92kg/瓶 | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 步行街
15 |  | 泄压装置 | A×B=350×350(mm) | 个 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 步行街
16 |  | 泄压装置 | A×B=250×250(mm) | 个 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 步行街
17 |  | 泄压装置 | A×B=200×200(mm) | 个 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 步行街
18 |  | 系统1:柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90*2/2.5HY 充装量76.5kg/瓶 | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
19 |  | 系统2:柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120*3/2.5HY 充装量98.3kg/瓶 | 套 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
20 |  | 系统3:柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5HY 充装量76.2kg/瓶 | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
21 |  | 泄压装置 | A×B=640×430(mm) | 个 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
22 |  | 泄压装置 | A×B=450×300(mm) | 个 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 古城站
23 |  | 无管网七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ120*2/2.5HY 单瓶充装85KG | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南
24 |  | 无管网七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ70*2/2.5HY 单瓶充装71.8KG | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南
25 |  | 无管网七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ70/2.5HY 单瓶充装67.5KG | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南
26 |  | XYK系列机械式泄压口 | 500*200mm | 个 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南
27 |  | XYK系列机械式泄压口 | 250*200mm | 个 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州南
28 |  | 柜式七氟丙烷气体灭火系统 | 120L*5瓶 药剂量470KG0 | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
29 |  | 柜式七氟丙烷气体灭火系统 | 120L*2瓶 药剂量180KG | 套 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
30 |  | XYK系列机械式泄压口 410*310mm | 410*310mm | 个 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
31 |  | XYK系列机械式泄压口 | 640*430mm | 个 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 彭州站
32 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5HY 钢瓶数：2 充装量65kg/瓶 | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰
33 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5HY 钢瓶数：2 充装量57kg/瓶 | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰
34 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5HY 钢瓶数：1 充装量58kg/瓶 | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰
35 |  | XYK系列机械泄压口 | A*B=410*310 | 个 | 3 |  |  | 2013-07-01 | 三道堰
36 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120*2/2.5HY 钢瓶数：2 药剂总量170k | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
37 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70*2/2.5HY 钢瓶数：2 药剂总量142.6k | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
38 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5HY 钢瓶数：1 药剂总量67.5k | 套 | 1 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
39 |  | XYK系列机械泄压口 | A*B=500*200 | 个 | 2 |  |  | 2013-07-01 | 新民站
|  | CPJG-06包小计： |  |  | 56