- 件1

- 新建林歹至织金（新店）铁路电力、信息等专业甲供物资招标计划一览表

项目名称：新建林歹至织金（新店）铁路

| 包件号 | 设备名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 到 站 | 供货时间 | 收货人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZXX-1（信息系统设备） | RJ45跳线模块组合 | 个 | 3 | 清镇、林歹南、织金 | 第一批2013.06.20日前，第二批2013.06.21至2014.12. | 中铁八局集团电务公司林织项目部 |  |
|  | 机柜（带配线架） | 架 | 15 |  |  |  |  |
|  | 制票机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 二层交换机 | 台 | 12 |  |  |  |  |
|  | 计算机桌椅 | 套 | 48 |  |  |  |  |
|  | 微机（含软件） | 台 | 21 |  |  |  |  |
|  | 打印机 | 台 | 36 |  |  |  |  |
|  | UPS(2KVA) | 台 | 8 |  |  |  |  |
|  | 防雷单元 | 套 | 9 |  |  |  |  |
|  | 路由器 | 台 | 12 |  |  |  |  |
|  | TMIS加密卡 | 张 | 2 |  |  |  |  |
| LZXX-3（客服系统设备） | 手持金属探测器 | 个 | 6 | 清镇、林歹南、织金 | 第一批2013.06.20日前，第二批2013.06.21至2014.12. | 中铁八局集团电务公司林织项目部 |  |
|  | 安检仪 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| LZXX-4（客服系统设备） | 到站补票系统（含售票窗口机、制票机、学生优惠卡识别器、二代身份证识别器） | 套 | 4 | 清镇、林歹南、织金 | 第一批2013.06.20日前，第二批2013.06.21至2014.12. | 中铁八局集团电务公司林织项目部 |  |
|  | 二代身份证识读器 | 套 | 9 |  |  |  |  |
|  | 制票机（含微机、汉卡、19寸双显示器、双向对讲机） | 台 | 9 |  |  |  |  |
|  | 客票管理用户终端 | 台 | 12 |  |  |  |  |
|  | 安全系统用户卡、节点卡 | 套 | 21 |  |  |  |  |
|  | 学生优惠识读器 | 套 | 9 |  |  |  |  |
|  | 二维条码扫描枪 | 套 | 9 |  |  |  |  |
|  | UPS(5KVA) | 套 | 4 |  |  |  |  |
| LZDS-1（电力设备） | 应急照明配电箱 ALE | 台 | 2 | 清镇、林歹南、织金 | 第一批2013.06.20日前，第二批2013.06.21至2014.12. | 中铁八局集团电务公司林织项目部 |  |
|  | 插座箱 AX | 台 | 479 |  |  |  |  |
|  | 动力照明控制箱 AL11 | 台 | 25 |  |  |  |  |
|  | 杆架式配电箱 JX6002 (隧道外) | 台 | 21 |  |  |  |  |
|  | 隧道照明电源监控装置 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 动力照明控制箱 AL32 | 台 | 16 |  |  |  |  |
|  | 杆架式变电台 S11-BM10/10 10kVA | 台 | 10 |  |  |  |  |
|  | 杆架式变电台 S11-BM-20/10 20KVA | 台 | 12 |  |  |  |  |
|  | 动力照明控制箱 AL2 XM35-250G/M | 台 | 3 |  |  |  |  |
| LZDS-2（电力变压器） | 杆式变压器 D11-BM-1.2/10 1.2KVA10/0.23KV | 台 | 13 | 清镇、林歹南、织金 | 第一批2013.06.20日前，第二批2013.06.21至2014.12. | 中铁八局集团电务公司林织项目部 |  |
|  | 杆式变压器 D11-BM-10/10 10KVA10/0.23KV | 台 | 4 |  |  |  |  |
|  | 杆式变压器 D11-BM-5/10 5KVA10/0.23KV | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 有载调压变压器 SZ11-GM-400/10 400KVA 10/10KV （湖潮） | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 有载调压变压器 SZ11-GM-1000/10 400KVA 10/10KV （林歹南） | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 有载调压变压器 SZ11-GM-800/10 800KVA 10/10KV （林歹南） | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 杆架式变电台 D11-BM-20/27.5 20KVA 27.5/0.23KV | 台 | 6 |  |  |  |  |
|  | 杆架式变电台 S11-BM-20/10 20KVA | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 杆架式变电台 D11-BM-5/27.5 5KVA 27.5/0.23KV | 台 | 4 |  |  |  |  |
|  | 杆架式变电台 D11-BM-10/27.5 10KVA 27.5/0.23KV | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 杆架式变电台 S11-BM-80/10 80KVA | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 杆架式变电台 S11-BM-50/10 50KVA | 台 | 5 |  |  |  |  |
|  | 杆架式变电台 S11-BM-30/10 30KVA | 台 | 5 |  |  |  |  |
| LZDS-3（隔离开关） | 电动负荷开关 FKW18-12/630-20 | 台 | 1 | 清镇、林歹南、织金 | 2013.06.至2014.12. | 中铁八局集团电务公司林织项目部 |  |
|  | 三极隔离开关 GW-15G/400 | 台 | 20 |  |  |  |  |
|  | 电动隔离开关 FKW18-12/630-20 | 台 | 10 |  |  |  |  |
|  | 单相隔离开关 GW9-10F/400 | 组 | 127 |  |  |  |  |
| LZDS-10（不间断综合电源） | 铁路行车不间断综合电源 TX-A220/380V 20KVA | 套 | 6 | 清镇、林歹南、织金 | 第一批2013.06.20日前，第二批2013.06.21至2014.12. | 中铁八局集团电务公司林织项目部 |  |

- 附件2：

- 投标报名申请函

贵阳市域铁路有限公司：

（投标人全称）在阅读和理解了贵方公布在四川省公共资源交易信息网、中国采购与招标网上的（招标编号：TW-2013-20  ）招标公告后，根据我方的生产（经营）范围、资质、业绩和能力，符合招标公告对投标人的基本要求，在此特向贵方提出参与TW-2013- 20   号招标公告中包件号：              的投标报名，特此申请。单位有关信息如下：

申请单位名称

详细地址：

邮政编码：

组织机构代码证：

法定代表人（或法人委托人）：

投标联系人：

手机：

办公联系电话：

办公传真电话：

电子邮箱：

开户名：

开户银行：

帐号：

日期：2013年5月3日