## 公告附表 (2)
第二批建设单位管理物资招标计划一览表（空调）
填制单位：大西铁路客运专线有限责任公司
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位 | 招标文件售价
1 | KT01 | 风冷螺杆式冷水机组 | 制冷量≥199kW 耗电量≤77 kW | 部 | 2 | 2013年9月起 | 原平西站 | 按照招标文件技术规格书要求条件和状态交货，货到现场。 | 中铁十局大西指挥部 | 1000元
2 |  | 风冷螺杆式冷水机组 | 制冷量≥563 kW 耗电量≤128kW | 部 | 2 |  | 忻州西站 |  | 中铁十局大西指挥部
3 |  | 水冷螺杆式冷水机组 | 制冷量≥286 kW 耗电量≤96kW | 部 | 1 |  | 阳曲西站 |  | 中铁十局大西指挥部
4 |  | 水冷螺杆式冷水机组 | 制冷量≥563 kW 耗电量≤128kW | 部 | 2 |  | 晋中站 |  | 中铁十局大西指挥部
5 |  | 水冷螺杆式冷水机组 | 制冷量≥300 kW 耗电量≤62kW | 部 | 2 |  | 平遥东站 |  | 中铁十局大西指挥部
6 |  | 风冷螺杆式冷水机组 | 制冷量≥199kW 耗电量≤77 kW | 部 | 2 |  | 介休东站 |  | 中铁十局大西指挥部
7 |  | 风冷热泵机组 | 制冷量344≥kW 制热量≥373kW 耗电量≤150 kW | 部 | 1 |  | 灵石东站 |  | 中铁十局大西指挥部
8 |  | 水冷螺杆式冷水机组 | 制冷量≥563 kW 耗电量≤128kW | 部 | 2 |  | 临汾西站 |  | 中铁十二局大西指挥部
9 |  | 水冷螺杆式冷水机组 | 制冷量≥455kW 耗电量≤128kW | 部 | 2 |  | 运城北站 |  | 中铁二局大西指挥部
10 |  | 风冷热泵机组 |  | 部 | 1 |  | 大荔站 |  | 中铁二局大西指挥部
11 |  | 风冷热泵机组 |  | 部 | 1 |  | 永济北站 |  | 中铁二局大西指挥部
12 | 小计 |  |  |  | 18
13 | KT02 | 多联机、组合空调机组 | 冷量2.8kw热量3.2kw电量80w220V | 部 | 5 | 2013年9月起 | 原平西站 | 按照招标文件技术规格书要求条件和状态交货，货到现场。 | 中铁十局大西指挥部 | 1000元
14 |  |  | 制冷量7.1kw制热量8.0kwL=1020m3/h余压40Pa | 部 | 5 |  | 忻州西站 |  | 中铁十局大西指挥部
15 |  |  |  | 部 | 5 |  | 阳曲西站 |  | 中铁十局大西指挥部
16 |  |  | 制冷量7.1kW制热量8.0kWL=1020m3/h余压40Pa | 部 | 8 |  | 晋中站 |  | 中铁十局大西指挥部
17 |  |  | 风量30000m3/h，额定制冷量209.5KW，制冷时室内进风温度范围16-32°C,室外进风范围18-43℃，机外余压650pa,380V,P=70kW,机组噪声83pa，制冷时加碳钢热水盘管，制热量120kW(供/回水温为55/45°C下) | 部 | 9 |  | 太谷西站 |  | 中铁十局大西指挥部
18 |  |  | L=30000m³/h，制冷量209.5kw，制热量70kw（供/回水温度为55/45℃下），全压650pa，380v，p=70kw，机组噪声83pa，外形尺寸：6m*2.3m*2.4m，荷载3600kg | 部 | 11 |  | 祁县东站 |  | 中铁十局大西指挥部
19 |  |  | 制冷量22.4kW制热量25.0kWN=380V10kW | 部 | 6 |  | 平遥东站 |  | 中铁十局大西指挥部
20 |  |  | 制冷量2.8kw制热量3.2kw电量80w220V | 部 | 5 |  | 介休东站 |  | 中铁十局大西指挥部
21 |  |  | 制冷量2.8kw制热量3.2kw电量80w220V | 部 | 5 |  | 灵石东站 |  | 中铁十局大西指挥部
22 |  |  | 制冷量2.2KW | 部 | 7 |  | 霍州东站 | 按照招标文件技术规格书要求条件和状态交货，货到现场。 | 中铁十二局大西指挥部
23 |  |  | 制冷量2.2KW | 部 | 7 |  | 洪洞西站 |  | 中铁十二局大西指挥部
24 |  |  |  | 部 | 4 |  | 临汾西站 |  | 中铁十二局大西指挥部
25 |  |  | 制冷量3.5KW | 部 | 7 |  | 襄汾西站 |  | 中铁十二局大西指挥部
26 |  |  | 制冷量4.0KW | 部 | 2 |  | 侯马西站 |  | 中铁十二局大西指挥部
27 | 小计 |  |  |  | 86
28 | KT03 | 多联机、组合空调机组 | 制冷量5.0KW | 部 | 7 | 2013年9月起 | 闻喜西站 |  | 中铁二局大西指挥部 | 1000元
29 |  |  | 制冷量3.2KW | 部 | 5 |  | 永济北站 |  | 中铁二局大西指挥部
30 |  |  | 风量15000m3/h | 部 | 5 |  | 大荔站 |  | 中铁二局大西指挥部
31 |  |  | MDV-450(16)W/DSN1-830型 | 部 | 125 |  | 运城北-西安 |  | 中铁二局大西指挥部
32 | 小计 |  |  |  | 142
33 | 合计 |  |  |  | 246