附表：招标公告附表

新建乌鲁木齐新客站站房雨棚及相关工程甲供物资设备

（电梯）需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标人其他资格条件 | 交货时间及地点 | 备注 | 招标文件售价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件4-1 | 电梯（客梯） |  | 部 | 78 | 1、在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有独立法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任，具有招标物资生产经验的生产商；注册资金不少于1.5亿元人民币或等额外币。 2、必须通过ISO9000系列质量体系认证、ISO14000环保体系认证及ISO18000安全体系认证（提供相关证书），且认证均需在有效期内。 3、具有良好的资金财务状况，具有近三年注册会计师事务所出具的审计报告；投标产品 2010-2012年年平均主营业务收入不小于20亿元；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 4、制造厂家须具有5年及以上招标产品的生产制造经验，须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的乘客电梯生产制造A级许可证，垂直客梯须提供由国家质量监督检验检疫总局认可的机构出具的载重1000kg产品的型式试验合格报告。自动扶梯生产制造B级许可证，自动扶梯生产制造许可证批准制造的提升高度不小于22米。 5、自动扶梯投标人必须具备2010年以来单笔销售额大于1500万元大型公共交通工程(如铁路、地铁、机场等) 三个以上业绩或高铁站场6个车站以上业绩，其中大型公共交通工程指10万平米及以上（含10万）的项目；并至少提供其中两份国内最终使用单位出具的自动扶梯运行良好一年以上的证明材料；证明材料须清晰有效且加盖使用单位公章。 6、垂直电梯投标人必须具备2010年以来单笔销售额大于300万元大型公共交通工程(如铁路、地铁、机场等) 三个以上业绩或高铁站场6个车站以上业绩，其中大型公共交通工程指10万平米及以上（含10万）的项目；并至少提供其中一份国内最终使用单位出具的垂直电梯运行良好一年以上的证明材料；证明材料须清晰有效且加盖使用单位公章。 7、投标人应有良好社会信誉，其产品近三年内未发生过重大质量责任事故,不存在中国铁路总公司和原铁道部信用评价或抽样检查中存在质量问题或被限制投标的情况。 8、投标产品须具有省部级及以上国家权威检验机构出具的在有效期内的产品质量检测报告，电梯安装人员应具有特种设备作业人员上岗证；同时投标人须在乌鲁木齐设有A级的养护维修服务机构。跨省区服务的，须提供新疆自治区特种设备安全监督管理部门许可的维护保养手续。 9、投标人中标后必须到乌铁局安监室特种设备科备案，不备案或备案不合格视为放弃中标资格。 10、本次招标不接受联合体和代理商投标。 | 交货时间： 2014年4月-2015年5月 交货地点：站房指挥部 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试 | 3000元 |
| 1 | 客梯站台层- 高架层 9.75m 1m/s1000 | (13人) 井道为观光式 | 部 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 客梯高架层- 站台层 9.75m 1m/s1000 | (13人) 井道为观光式 | 部 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 客梯高架层- 站台层9.75m 1m/s1000 | (13人) 井道为观光式 | 部 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 客梯站台层- 出站层10.8m 1m/s1000 | (13人) 井道为土建式 | 部 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 客梯站台层- 出站层 10.8m 1m/s1000 | (13人) 井道为观光式 | 部 | 5 |  | 交货时间： 2014年4月-2015年5月 交货地点：站房指挥部 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试 |  |
| 6 | 贵宾 电梯站台层-高架层9.75m 1m/s1000 | (13人) 井道为土建式 | 部 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 客梯高架层- 高架平台7.0m 1m/s1000 | (13人) 井道为观光式 | 部 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 客梯 出站层- 出站层6.4m1m/s4500 | 下部为土建式结构，地面以上为观光式 | 部 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 扶梯高架层-站台层 | 9.75m0.5m/s1000全透明玻璃扶手栏板 | 部 | 12 |  |  |  |  |
| 10 | 扶梯站台层-出站层 | 10.8m0.5m/s1000 发纹不锈钢 | 部 | 14 |  |  |  |  |
| 11 | 扶梯进站广厅-高架层 | 9.75m0.5m/s1000 全透明玻璃扶手栏板 | 部 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 扶梯出站层-南广场 | 6.4m0.5m/s1000 发纹不锈钢 | 部 | 4 |  | 交货时间： 2014年4月-2015年5月 交货地点：站房指挥部 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试 |  |
| 13 | 扶梯出站层-南广场 | 4.4m0.5m/s1000 发纹不锈钢 | 部 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 扶梯进站广厅-高架层 | 9.75m0.5m/s1000 全透明玻璃扶手栏板 | 部 | 6 |  |  |  |  |
| 15 | 扶梯北广场-站台层 | 10.8m0.5m/s1000 发纹不锈钢 | 部 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 扶梯站台层-高架层 | 9.75m0.5m/s1000 全透明玻璃扶手栏板 | 部 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 扶梯高架层-高架平台 | 7.0m0.5m/s1000 全透明玻璃扶手栏板 | 部 | 8 |  |  |  |  |
| 包件4-2 | 电梯（货梯） |  | 部 | 2 |  |  |  | 500元 |
| 1 | 专用 货梯出站层- 出站夹层5.4m0.5m/s5000 | 井道为土建式 | 部 | 2 | - 投标人须具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，具有有效内的营业执照和税务登记证书；注册资金必须在5000万元人民币及以上。 - 必须通过ISO9000系列质量体系认证、ISO14000环保体系认证及ISO18000安全体系认证（提供相关证书），且认证均需在有效期内。 - 电梯制造厂家须具有5年及以上招标产品的生产制造经验，须具有中华人民共和国特种设备安装改造许可证安装、改造、维修A级证书； - 具有良好的资金财务状况，具有近三年注册会计师事务所出具的审计报告；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；具有良好的社会信誉，近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 - 投标物资2010年以来在铁路站房、地铁、机场等公共交通工程项目业绩不少于3个合同业绩，提供其中一份国内最终使用单位出具的运行良好的证明材料；证明材料须清晰有效且加盖使用单位公章；同时投标人产品近三年内未发生过重大质量事件。 - 投标人中标后必须到乌铁局安监室特种设备科备案，不备案或备案不合格视为放弃中标资格。 - 本次招标不接受联合体或代理商投标。 | 交货时间： 2014年4月-2015年5月 交货地点：站房指挥部 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试 |  |