附表：招标公告附表

新建乌鲁木齐新客站站房雨棚及相关工程

甲供物资设备（蒸发式空调机组、空调机组）需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标人其他资格条件 | 交货时间及地点 | 备注 | 招标文件售价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 蒸发式空调机组 |  | 台 | 36 |  |  |  | 2000 |
| 1 | EAHU-N-L3-01~02 多级蒸发制冷/加热空调机组 | 送风量45000m3/h 29.5-3 | 台 | 2 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、并符合投标项目经营范围、具有招标空调设备生产能力和供货经验、具有独立法人资格、能独立承担民事责任的空调设备制造厂家。 2、投标人必须通过ISO9000系列质量体系认证（提供有效的ISO9000质量体系认证证书）。 3、具有良好的资金财务状况，具有近三年注册会计师事务所出具的审计报告；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 4、投标产品须具有省部级及以上检验（检测）机构出具的检验（试验）报告；投标产品须通过省部级及以上节能产品认定，并提供认定证书。 5、投标人必须具备2010年以来大型公共工程三个以上业绩，其中大型公共工程指5万平米及以上（含5万）的项目；并至少提供其中一份国内最终使用单位出具的间接蒸发冷却式冷水机组运行良好一年以上的证明材料；证明材料须清晰有效且加盖使用单位公章。 6、本次招标不接受联合体投标。 | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试 |  |
| 2 | EAHU-N-L3m-01~02 多级蒸发制冷/加热空调机组 | 送风量25000m3/h 20-3 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | EAHU-N-L3m-03~04 多级蒸发制冷/加热空调机组 | 送风量50000m3/h 32-3 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | EAHU-S-L3-01~02 多级蒸发制冷/加热空调机组 | 送风量45000m3/h | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | EAHU-S-L3m-01~02 多级蒸发制冷/加热空调机组 | 送风量25000m3/h 20-3 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | EAHU-S-L3m-03~04 多级蒸发制冷/加热空调机组 | 送风量50000m3/h 32-3 | 台 | 2 |  | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试 |  |
| 7 | ECH-N-OUT-01~06 间接蒸发冷却式冷水机组模块 | 详见技术规格书 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | ECH-N-OUT-07~12 间接蒸发冷却式冷水机组模块 | 详见技术规格书 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | ECH-S-OUT-01~06 间接蒸发冷却式冷水机组模块 | 21--20 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | ECH-S-OUT-07~12 间接蒸发冷却式冷水机组模块 | 详见技术规格书 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 包件2 | 空调机组 |  | 台 | 372 |  |  |  | 3000 |
| 1 | AH-N-L3-01~10 超薄吊顶式热风机组 | 送风量5000m3/h 制热量50kW | 台 | 10 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、并符合投标项目经营范围、具有招标空调设备生产能力和供货经验、具有独立法人资格、能独立承担民事责任的空调设备制造厂家，或者空调设备制造厂家唯一授权的代理商，代理商注册资金部不少于5000万元人民币（或等值外币）。 2、投标产品必须通过ISO9000系列质量体系认证、ISO14000环保体系认证和ISO18000职业健康体系认证。 3、具有良好的资金财务状况，具有近三年注册会计师事务所出具的审计报告；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 4、投标产品须具备国家质量监督检验检疫总局颁发《全国工业产品生产许可证》并在许可证管理范围之内；螺杆机须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的投标货物压力容器特种设备制造许可证；螺杆机压缩机必须有自主知识产权。 5、投标产品必须具有节能产品认证证书并列入节能产品政府采购清单；多联机如采用直流变频压缩机产品须获得EMC（电磁兼容国标）认证；所投(系列型号)产品须具有省部级以上检验机构出具的试验报告。 6、投标产品必须具备2010年以来在省会级城市铁路站房、地铁、机场等业绩不少于三个；并提供其中两份及以上国内最终用户单位出具的空调设备运行良好的证明材料，证明材料须清晰有效且加盖使用单位公章。 7、投标人及所投产品近三年内在空调供货及使用过程中没有发生过质量责任事故、法律纠纷及媒体不良报道。不存在中国铁路总公司和原铁道部信用评价或抽样检查中存在质量问题或被限制投标的情况。 8、本次招标不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 2 | AH-S-L3-01~10 超薄吊顶式热风机组 | 送风量5000m3/h 制热量50kW | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | AHU-N-L1m-01~02 组合式空调机组 | 送风量30000m3/h 制冷量201kW 制热量338kW | 台 | 1 |  | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 4 | AHU-N-L1m-02~03 组合式空调机组 | 送风量30000m3/h 机外余压400Pa 风机功率15KW(380） | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | AHU-N-L2m-01~02 组合式空调机组 | 送风量30000m3/h 机外余压300Pa 风机功率11KW(380 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | AHU-N-L2m-03 组合式空调机组 | 送风量18000m3/h 机外余压300Pa 风机功率7.5KW(380V) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | AHU-N-L2m-04~07 室外型组合式空调机组 | 送风量25000m3/h 机外余压300Pa 风机功率7. | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | AHU-N-L2m-04 组合式空调机组 | 送风量18000m3/h 机外余压300Pa 风机功率7.5KW(380V) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | AHU-N-L3-01~12 立柜式空调机组 | 送风量10000m3/h 机外余压280Pa 风机功率3KW(380V) | 台 | 12 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、并符合投标项目经营范围、具有招标空调设备生产能力和供货经验、具有独立法人资格、能独立承担民事责任的空调设备制造厂家，或者空调设备制造厂家唯一授权的代理商，代理商注册资金部不少于5000万元人民币（或等值外币）。 2、投标产品必须通过ISO9000系列质量体系认证、ISO14000环保体系认证和ISO18000职业健康体系认证。 3、具有良好的资金财务状况，具有近三年注册会计师事务所出具的审计报告；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 4、投标产品须具备国家质量监督检验检疫总局颁发《全国工业产品生产许可证》并在许可证管理范围之内；螺杆机须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的投标货物压力容器特种设备制造许可证；螺杆机压缩机必须有自主知识产权。 5、投标产品必须具有节能产品认证证书并列入节能产品政府采购清单；多联机如采用直流变频压缩机产品须获得EMC（电磁兼容国标）认证；所投(系列型号)产品须具有省部级以上检验机构出具的试验报告。 6、投标产品必须具备2010年以来在省会级城市铁路站房、地铁、机场等业绩不少于三个；并提供其中两份及以上国内最终用户单位出具的空调设备运行良好的证明材料，证明材料须清晰有效且加盖使用单位公章。 7、投标人及所投产品近三年内在空调供货及使用过程中没有发生过质量责任事故、法律纠纷及媒体不良报道。不存在中国铁路总公司和原铁道部信用评价或抽样检查中存在质量问题或被限制投标的情况。 8、本次招标不接受联合体投标。 | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 10 | AHU-S-L1m-01/02 组合式空调机组 | 送风量26000m3/h 机外余压400Pa 风机功率11Kw(380V） | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | AHU-S-L2-01~02 超薄吊顶式空调机组 | 送风量5000m3/h 机外余压200Pa 风机功率2.2KW(3 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | AHU-S-L2m-01~02 组合式空调机组 | 送风量30000m3/h 机外余压300Pa 风机功率11KW(380 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | AHU-S-L2m-03 组合式空调机组 | 送风量30000m3/h 机外余压300Pa 风机功率11KW(380V) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | AHU-S-L2m-04~07 室外型组合式空调机组 | 送风量25000m 机外余压300Pa 风机功率7. | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | AHU-S-L3-01~12 立柜式空调机组 | 送风量10000m3/h 机外余压280Pa 风机功率3KW(380V) | 台 | 12 |  | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 16 | CH-N-L1-01~02 螺杆式冷水机组 | 额定制冷量1195kw N=209kW (380V) 72-70 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | CH-S-L1-01~02 螺杆式冷水机组 | 额定制冷量1195kw N=209kW (380V) 72-70 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | IN-100H内置风管式室内机 | 制冷量10.0kw 制热量11.2kw 电机功率120w | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | IN-22A两面出风嵌入式室内机 | 制冷量2.2kw 制热量2.8kw 电机功率50w | 台 | 17 |  |  |  |  |
| 20 | IN-28A两面出风嵌入式室内机 | 制冷量2.8kw 制热量3.3kw 电机功率50w | 台 | 21 |  |  |  |  |
| 21 | IN-36A两面出风嵌入式室内机 | 制冷量3.6kw 制热量4.2kw 电机功率50w | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | IN-40A两面出风嵌入式室内机 | 制冷量4.3kw 制热量4.9kw 电机功率50w | 台 | 33 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、并符合投标项目经营范围、具有招标空调设备生产能力和供货经验、具有独立法人资格、能独立承担民事责任的空调设备制造厂家，或者空调设备制造厂家唯一授权的代理商，代理商注册资金部不少于5000万元人民币（或等值外币）。 2、投标产品必须通过ISO9000系列质量体系认证、ISO14000环保体系认证和ISO18000职业健康体系认证。 3、具有良好的资金财务状况，具有近三年注册会计师事务所出具的审计报告；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 4、投标产品须具备国家质量监督检验检疫总局颁发《全国工业产品生产许可证》并在许可证管理范围之内；螺杆机须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的投标货物压力容器特种设备制造许可证；螺杆机压缩机必须有自主知识产权。 5、投标产品必须具有节能产品认证证书并列入节能产品政府采购清单；多联机如采用直流变频压缩机产品须获得EMC（电磁兼容国标）认证；所投(系列型号)产品须具有省部级以上检验机构出具的试验报告。 6、、投标产品必须具备2010年以来在省会级城市铁路站房、地铁、机场等业绩不少于三个；并提供其中两份及以上国内最终用户单位出具的空调设备运行良好的证明材料，证明材料须清晰有效且加盖使用单位公章。 7、投标人及所投产品近三年内在空调供货及使用过程中没有发生过质量责任事故、法律纠纷及媒体不良报道。不存在中国铁路总公司和原铁道部信用评价或抽样检查中存在质量问题或被限制投标的情况。 8、本次招标不接受联合体投标。 | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 23 | IN-40四面出风嵌入式室内机 | 制冷量4.3kw 制热量4.9kw 电机功率50w | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 24 | IN-40四面出风嵌入式室内机 | 制冷量4.3kw 制热量4.9kw 电机功率60w | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | IN-45四面出风嵌入式室内机 | 制冷量4.5kw 制热量5.0kw 电机功率60w | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 26 | IN-50四面出风嵌入式室内机 | 制冷量5.0kw 制热量5.6kw 电机功率56w | 台 | 27 |  |  |  |  |
| 27 | IN-56H两面出风嵌入式室内机 | 制冷量5.6kw 制热量6.5kw 电机功率50w | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | IN-56H内置风管式室内机 | 制冷量5.6kw 制热量6.5kw 电机功率50w | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 29 | IN-56L内置风管式低静压室内机 | 制冷量5.6kw 制热量6.5kw 电机功率60w | 台 | 4 |  | 交货时间：2014年4月-2015年5月交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 30 | IN-56L内置风管式室内机 | 制冷量5.6kw 制热量6.5kw 电机功率60w | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 31 | IN-56四面出风嵌入式室内机 | 制冷量5.6kw 制热量6.5kw 电机功率56w | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 32 | IN-56四面出风嵌入式室内机 | 制冷量5.6kw 制热量6.5kw 电机功率60w | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 33 | IN-63H高静压风管室内机 | 制冷量6.3kw 制热量7.5kw 电机功率75w | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 34 | IN-63H内置风管式室内机 | 制冷量6.3kw 制热量7.5kw 电机功率50w | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 35 | IN-63四面出风嵌入式室内机 | 制冷量6.3kw 制热量7.5kw 电机功率56w | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 36 | IN-63四面出风嵌入式室内机 | 制冷量6.3kw 制热量7.5kw 电机功率75w | 台 | 17 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、并符合投标项目经营范围、具有招标空调设备生产能力和供货经验、具有独立法人资格、能独立承担民事责任的空调设备制造厂家，或者空调设备制造厂家唯一授权的代理商，代理商注册资金部不少于5000万元人民币（或等值外币）。 2、投标产品必须通过ISO9000系列质量体系认证、ISO14000环保体系认证和ISO18000职业健康体系认证。 3、具有良好的资金财务状况，具有近三年注册会计师事务所出具的审计报告；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 4、投标产品须具备国家质量监督检验检疫总局颁发《全国工业产品生产许可证》并在许可证管理范围之内；螺杆机须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的投标货物压力容器特种设备制造许可证；螺杆机压缩机必须有自主知识产权。 5、投标产品必须具有节能产品认证证书并列入节能产品政府采购清单；多联机如采用直流变频压缩机产品须获得EMC（电磁兼容国标）认证；所投(系列型号)产品须具有省部级以上检验机构出具的试验报告。 6、投标产品必须具备2010年以来在省会级城市铁路站房、地铁、机场等业绩不少于三个；并提供其中两份及以上国内最终用户单位出具的空调设备运行良好的证明材料，证明材料须清晰有效且加盖使用单位公章。 7、投标人及所投产品近三年内在空调供货及使用过程中没有发生过质量责任事故、法律纠纷及媒体不良报道。不存在中国铁路总公司和原铁道部信用评价或抽样检查中存在质量问题或被限制投标的情况。 8、本次招标不接受联合体投标。 | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 37 | IN-71H高静压风管室内机 | 制冷量7.1kw 制热量8.5kw 电机功率75w | 台 | 22 |  |  |  |  |
| 38 | IN-71H内置风管式室内机 | 制冷量7.1kw 制热量8.5kw 电机功率50w | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 39 | IN-71L内置风管式低静压室内机 | 制冷量7.1kw 制热量8.5kw 电机功率60w | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 40 | IN-71L内置风管式室内机 | 制冷量7.1kw 制热量8.5kw 电机功率60w | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 41 | IN-71四面出风嵌入式室内机制 | 冷量7.1kw 制热量8.5kw 电机功率56w | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 42 | IN-71四面出风嵌入式室内机 | 制冷量7.1kw 制热量8.5kw 电机功率60w | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 43 | IN-80A两面出风嵌入式室内机 | 制冷量8.4kw 制热量9.6kw 电机功率50w | 台 | 3 |  | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 44 | IN-80四面出风嵌入式室内机 | 制冷量8.4kw 制热量9.6kw 电机功率50w | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | IN-84H内置风管式室内机 | 制冷量8.4kw 制热量9.6kw 电机功率120w | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 46 | VRV-N-L1m-01 多联机室外机 | 制冷量45.0kw 制热量50.0kw 电功率13.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | VRV-N-L1m-04 多联机室外机 | 制冷量22.4kw 制热量25.0kw 电功率6.1kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | VRV-N-L1m-04 多联机室外机 | 制冷量73.5kw 制热量82.5kw 电功率20.8kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | VRV-N-L1m-05 多联机室外机 | 制冷量73.5kw 制热量82.5kw 电功率20.8kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | VRV-N-L1m-06 多联机室外机 | 制冷量62.4kw 制热量70.0kw 电功率20.0kw | 台 | 1 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、并符合投标项目经营范围、具有招标空调设备生产能力和供货经验、具有独立法人资格、能独立承担民事责任的空调设备制造厂家，或者空调设备制造厂家唯一授权的代理商，代理商注册资金部不少于5000万元人民币（或等值外币）。 2、投标产品必须通过ISO9000系列质量体系认证、ISO14000环保体系认证和ISO18000职业健康体系认证。 3、具有良好的资金财务状况，具有近三年注册会计师事务所出具的审计报告；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 4、投标产品须具备国家质量监督检验检疫总局颁发《全国工业产品生产许可证》并在许可证管理范围之内；螺杆机须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的投标货物压力容器特种设备制造许可证；螺杆机压缩机必须有自主知识产权。 5、投标产品必须具有节能产品认证证书并列入节能产品政府采购清单；多联机如采用直流变频压缩机产品须获得EMC（电磁兼容国标）认证；所投(系列型号)产品须具有省部级以上检验机构出具的试验报告。 6、投标产品必须具备2010年以来在省会级城市铁路站房、地铁、机场等业绩不少于三个；并提供其中两份及以上国内最终用户单位出具的空调设备运行良好的证明材料，证明材料须清晰有效且加盖使用单位公章。 7、投标人及所投产品近三年内在空调供货及使用过程中没有发生过质量责任事故、法律纠纷及媒体不良报道。不存在中国铁路总公司和原铁道部信用评价或抽样检查中存在质量问题或被限制投标的情况。 8、本次招标不接受联合体投标。 | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 51 | VRV-N-L1m-07多联机室外机 | 制冷量45.0kw 制热量50.0kw 电功率13.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | VRV-N-L1m-08多联机室外机 | 制冷量56.0kw 制热量63.0kw 电功率16.8kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | VRV-N-L1m-09多联机室外机 | 制冷量22.4kw 制热量25.0kw 电功率6.1kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | VRV-N-L1m-10多联机室外机 | 制冷量14.0kw 制热量16.0kw 电功率4.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | VRV-N-L1m-11多联机室外机 | 制冷量62.4kw 制热量70.0kw 电功率20.0kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 56 | VRV-N-L1m-12多联机室外机 | 制冷量45.0kw 制热量50.0kw 电功率13.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | VRV-N-L1m-1多联机室外机 | 制冷量68.0kw 制热量68.9kw 电功率25kw | 台 | 1 |  | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 58 | VRV-N-L2m-01多联机室外机 | 制冷量45.0kw 制热量50.0kw 电功率13.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | VRV-N-L2m-02多联机室外机 | 制冷量56.0kw 制热量63.0kw 电功率16.8kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 60 | VRV-N-L2m-03多联机室外机 | 制冷量22.4kw 制热量25.0kw 电功率6.1kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 61 | VRV-N-L2m-04多联机室外机 | 制冷量14.0kw 制热量16.0kw 电功率4.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | VRV-N-L2m-05多联机室外机 | 制冷量68.0kw 制热量68.9kw 电功率25kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | VRV-PAU-N-L1-01 多联机新风机 | 风量1080m3/h | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 64 | VRV-PAU-N-L1m-01多联机新风机 | 风量1680m3/h | 台 | 3 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、并符合投标项目经营范围、具有招标空调设备生产能力和供货经验、具有独立法人资格、能独立承担民事责任的空调设备制造厂家，或者空调设备制造厂家唯一授权的代理商，代理商注册资金部不少于5000万元人民币（或等值外币）。 2、投标产品必须通过ISO9000系列质量体系认证、ISO14000环保体系认证和ISO18000职业健康体系认证。 3、具有良好的资金财务状况，具有近三年注册会计师事务所出具的审计报告；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 4、投标产品须具备国家质量监督检验检疫总局颁发《全国工业产品生产许可证》并在许可证管理范围之内；螺杆机须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的投标货物压力容器特种设备制造许可证；螺杆机压缩机必须有自主知识产权。 5、投标产品必须具有节能产品认证证书并列入节能产品政府采购清单；多联机如采用直流变频压缩机产品须获得EMC（电磁兼容国标）认证；所投(系列型号)产品须具有省部级以上检验机构出具的试验报告。 6、投标产品必须具备2010年以来在省会级城市铁路站房、地铁、机场等业绩不少于三个；并提供其中两份及以上国内最终用户单位出具的空调设备运行良好的证明材料，证明材料须清晰有效且加盖使用单位公章。 7、投标人及所投产品近三年内在空调供货及使用过程中没有发生过质量责任事故、法律纠纷及媒体不良报道。不存在中国铁路总公司和原铁道部信用评价或抽样检查中存在质量问题或被限制投标的情况。 8、本次招标不接受联合体投标。 | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 65 | VRV-PAU-N-L2-01多联机新风机 | 风量1080m3/h | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | VRV-PAU-N-L2m-01多联机新风机 | 风量1080m3/h | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 67 | VRV-PAU-N-L2m-02多联机新风机 | 风量1680m3/h | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 68 | VRV-PAU-N-L2m-03多联机新风机 | 风量1680m3/h | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 69 | VRV-PAU-N-L2m-04多联机新风机 | 风量1680m3/h 制冷量22.4kw 制热量21.9kw 电机功率50 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 70 | VRV-PAU-N-L2m-05多联机新风机 | 风量1680m3/h 制冷量22.4kw 制热量21.9kw 电机功率50 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | VRV-PAU-S-L2m-01新风机处理机 | 新风量2100m3/h | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 72 | VRV-S-L2m-01多联机室外机 | 制冷量68.0kw 制热量68.9kw 电功率25kw | 台 | 1 |  | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 73 | VRV-S-L2m-02多联机室外机 | 制冷量68.0kw 制热量68.9kw 电功率25kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | VRV-S-L2m-03多联机室外机 | 制冷量85.0kw 制热量95.0kw 电功率25kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 75 | VRV-S-L2m-04多联机室外机 | 制冷量80.0kw 制热量90.0kw 电功率25kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 76 | VRV-S-L2m-05多联机室外机 | 制冷量28.0kw 制热量31.5kw 电功率8.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 77 | VRV-S-L2m-06多联机室外机 | 制冷量45.0kw 制热量50.0kw 电功率13.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 78 | VRV-S-L2m-07多联机室外机 | 制冷量62.4kw 制热量70.0kw 电功率20.05kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 79 | VRV-S-L2m-08多联机室外机 | 制冷量56.0kw 制热量63.0kw 电功率17.0kw | 台 | 1 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、并符合投标项目经营范围、具有招标空调设备生产能力和供货经验、具有独立法人资格、能独立承担民事责任的空调设备制造厂家，或者空调设备制造厂家唯一授权的代理商，代理商注册资金部不少于5000万元人民币（或等值外币）。 2、投标产品必须通过ISO9000系列质量体系认证、ISO14000环保体系认证和ISO18000职业健康体系认证。 3、具有良好的资金财务状况，具有近三年注册会计师事务所出具的审计报告；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 4、投标产品须具备国家质量监督检验检疫总局颁发《全国工业产品生产许可证》并在许可证管理范围之内；螺杆机须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的投标货物压力容器特种设备制造许可证；螺杆机压缩机必须有自主知识产权。 5、投标产品必须具有节能产品认证证书并列入节能产品政府采购清单；多联机如采用直流变频压缩机产品须获得EMC（电磁兼容国标）认证；所投(系列型号)产品须具有省部级以上检验机构出具的试验报告。螺杆机压缩机必须有自主知识产权。 6、投标产品必须具备2010年以来在省会级城市铁路站房、地铁、机场等业绩不少于三个；并提供其中两份及以上国内最终用户单位出具的空调设备运行良好的证明材料，证明材料须清晰有效且加盖使用单位公章。 7、投标人及所投产品近三年内在空调供货及使用过程中没有发生过质量责任事故、法律纠纷及媒体不良报道。不存在中国铁路总公司和原铁道部信用评价或抽样检查中存在质量问题或被限制投标的情况。 8、本次招标不接受联合体投标。 | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 80 | VRV-S-L2m-09多联机室外机 | 制冷量56.0kw 制热量63.0kw 电功率17.0kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 81 | VRV-S-L2m-10多联机室外机 | 制冷量45.0kw 制热量50.0kw 电功率13.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 82 | VRV-S-L2m-11多联机室外机 | 制冷量68.0kw 制热量76.5kw 电功率25kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 83 | VRV-S-L2m-12多联机室外机 | 制冷量56.0kw 制热量63.0kw 电功率17.0kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 84 | VRV-S-L2m-13多联机室外机 | 制冷量28.0kw 制热量31.5kw 电功率8.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 85 | THP-N-L1-01~02 恒温恒湿机房专用空调机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 86 | THP-N-L2m-01~02 恒温恒湿机房专用空调机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 |  | 交货时间：2014年4月-2015年5月 交货地点：新客站站房 | 完好、质量合格、含装卸、安装调试（中央空调末端和螺杆式空调机组为指导安装调试） |  |
| 87 | THP-N-L2m-03~04 恒温恒湿机房专用空调机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 88 | THP-N-L2m-05~06 恒温恒湿机房专用空调机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 89 | THP-N-L2m-07~08 恒温恒湿机房专用空调机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 90 | THP-S-L1-01~02 恒温恒湿机房专用空调机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 91 | THP-S-L2-01~02 恒温恒湿机房专用空调机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 92 | THP-S-L2-03~04 恒温恒湿机房专用空调机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 93 | THP-S-L2-05~06 恒温恒湿机房专用空调机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 94 | THP-S-L3-01~04 恒温恒湿机房专用空调机 | 详见技术规格书 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 95 | THP-N-L2m-09/10 恒温恒湿机房专用空调机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 |  |  |  |  |