附件1

电力和牵引变电物资设备

| 序号 | 包件号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 标书售价（元） | 交货地点 | 收货人 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DL-06钢芯铝绞线及铝包钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线 | LGJ-70 | km | 190.1 | 1、投标人注册资金不少于3000万元（含）人民币； 2、具有省、部级及以上部门认定的产品技术鉴定证书或具有铁道部产品质量监督检验中心出具的产品试验、检测报告 3、所投物资在2010年（含）以来应具铁路有长大干线的运营业绩，具有至少一个铁路局（公司）机务处出具的成功运营一年以上的有效用户证明的运营业绩 4、投标物资须具有铁路运输安全设备生产企业认定证书； | 2000 | 南充东至高兴沿线 | 施工单位 | 2013年12月起 |
|  |  | 附加导线（接触网） | LBGLJ-185/25 | 吨 | 4.8228443 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附加导线（接触网） | LBGLJ-185/25 | 吨 | 83.5116339 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附加导线（接触网） | LBGLJ-70/10 | 吨 | 8.2656369 |  |  |  |  |  |
| 3 | QYBD-03断路器 | 三相断路器 | 110kV 3150A | 台 | 2 | 1、企业注册资本金不少于5000万元（含）人民币 2、具有投标物资省、部级及以上部门认定的产品技术鉴定证书； 3、所投物资在2010年（含）以来应具铁路有长大干线的运营业绩，具有至少一个铁路局（公司）机务处出具的成功运营一年以上的有效用户证明的运营业绩 | 500 | 南充东至高兴沿线 | 施工单位 | 2013年12月起 |
|  |  | 27.5kV 真空断路器 | 2500（配套流互2000/5A） | 面 | 4 |  |  |  |  |  |

说明：	1、规格中（D）表示隔离开关带接地刀。

2、设备最终数量以施工图数量为准。

3、用于高海拔地区的产品需随投标文件提交权威机构（MA或MC）的高海拔试验报告。

附件2

投标申请表

| 申请单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 招标编号 |  | 投标内容 |  |
| 法定代表人 |  | 法定委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真电话 |  | 邮箱 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 申请投标范围：（注明拟投标段/包件） 申请单位（章） 年 月 日 |  |  |  |