附表一：

丰台西站技术改造工程第五批甲供物资需求计划一览表

填制单位：北京铁路局丰台枢纽改建工程建设指挥部                                     编制日期：2014年3月10日

| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电力变电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DLBD-1 | 110/10kV变压器 | 31.5MV | 台 | 2 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 3 | DLBD-2 | 10/0.4kV干式变压器 | 630kVA | 台 | 2 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 4 |  | 10/0.4kV干式变压器 | 800kVA | 台 | 2 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 5 |  | 10/0.4kV干式变压器 | 1250kVA | 台 | 2 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 6 |  | 10kV高阻抗有载调压器 | 500KVA | 台 | 2 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 7 | DLBD-4 | 110kV高压开关设备（含中性点成套装置） |  | 间隔 | 6 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 8 | DLBD-5 | 10kV高压环网柜（3#变电所） |  | 面 | 6 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 9 |  | 10kV高压开关柜（110kV变电站） |  | 面 | 36 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 10 |  | 10kV高压开关柜（10kV配电所） |  | 面 | 38 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 11 |  | 10kV高压开关柜（1#、2#变电所） |  | 面 | 18 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 12 |  | 10kV高压电容器柜(110kV变电站) |  | 面 | 12 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 13 |  | 10kV高压电容器柜（10kV配电所） |  | 面 | 6 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 14 |  | 110kV变电站消弧线圈成套装置（含所变） |  | 套 | 2 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 15 | DLBD-6 | 交流屏（110kV变电站） |  | 面 | 3 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 16 |  | 交流屏(10kV配电所) |  | 面 | 2 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 17 |  | 直流屏（110kV变电站） |  | 面 | 5 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 18 |  | 直流屏（10kV配电所） |  | 面 | 3 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 19 |  | 电度表屏 |  | 面 | 3 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 20 |  | 电度表屏 |  | 面 | 2 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 21 |  | 中央信号屏（10kV配电所） |  | 面 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 22 |  | 微机五防含模拟屏（110kV变电站） |  | 套 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 23 |  | 微机五防含模拟屏(10kV配电所) |  | 套 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位 | 备注 |
| 24 | DLBD-7 | 110kV综合自动化装置（110kV变电站） |  | 套 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 25 |  | 10kV综合自动化装置（110kV变电站） |  | 套 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 26 |  | 10kV综合自动化装置（10kV配电所） |  | 套 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 27 |  | 微机保护屏 |  | 面 | 4 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 28 |  | 微机控制台 |  | 个 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 29 |  | 微机监控装置 |  | 套 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 30 |  | 微机控制台 |  | 个 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 31 |  | 微机监控装置 |  | 套 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 32 |  | 机车车辆检测试验、维修运营、 维护设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | JCCL-20 | 螺杆式空气压缩机（内置冷冻干燥器） | 20 m³/min 0.85Mpa | 台 | 2 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 34 |  | 气水分离器 | 20 m³/min | 个 | 2 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 35 |  | 空压机集中控制台 |  | 台 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 36 |  | 废油水收集器 |  | 台 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 37 |  | 螺杆式空压机 |  | 台 | 2 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 38 |  | 冷冻式干燥器 |  | 台 | 1 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |
| 39 |  | 储气罐 | 4 m³ | 个 | 2 | 14年5月起 | 丰西工地 | 物资完好 | 中铁六局 |  |

说明：1.交货时间可为交货期限或开始交货时间，具体以最终合同约定为准；

2.按所示计量单位填报需求数量；

3.以上物资品种、规格、数量如有变化，以设计单位确认或出具的有关技术文件进行调整。

附表二：

投标人资质要求

填制单位：北京铁路局丰台枢纽改建工程建设指挥部                                     编制日期：2014年3月10日

| 序号 | 物资种类 | 包件号 | 投标人资格条件 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110/10kV 变压器 | DLBD-1 | 1.投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围，在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商，注册资金不少于1亿元人民币或等值外币； 2.投标人必须具有ISO9000质量管理体系认证证书； 3.投标人须提供权威检测机构出具的同类型110KV电力变压器产品有效的检验（试验）报告； 4.投标人须具有自2009年1月以来，电压等级110kV及以上的投标同类物资单项合同金额不低于300万元的销售业绩三项及以上，并提供有关合同和用户使用情况证明。 | 1500 | 1、供货范围以技术规格书内具体要求为准； 2、招标人在投标前统一组织投标人勘测现场。 |
| 2 | 高阻抗调压器及变压器 | DLBD-2 | 1.投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围，在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商，注册资金不少于1亿元人民币或等值外币； 2.投标人必须具有ISO9000质量管理体系认证证书； 3.投标人须提供权威检测机构出具的同类型10KV电力变压器产品有效的检验（试验）报告或原铁道部颁发的行政许可证书或CRCC认证证书； 4.投标人须具有自2009年1月以来，电压等级10kV及以上的投标同类物资单项合同金额不低于200万元的销售业绩三项及以上，并提供有关合同和用户使用情况证明。 | 1000 | 1、供货范围以技术规格书内具体要求为准； 2、招标人在投标前统一组织投标人勘测现场。 |
| 3 | 110kV高压 开关设备 | DLBD-4 | 1.投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围，在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商，注册资金不少于1亿元人民币或等值外币； 2.本标包允许外购中性点成套装置、110kV氧化锌避雷器、电压互感器、电流互感器，投标人如不具备相关产品生产能力，必须取得有关产品制造商的授权并附授权方的资质文件； 3.投标人必须具有ISO9000质量管理体系认证证书； 4.投标人须具有自2009年1月以来，投标同类物资单项合同金额不低于150万元的销售业绩三项及以上，并提供有关合同和用户使用情况证明。 | 1500 | 1、供货范围以技术规格书内具体要求为准； 2、招标人在投标前统一组织投标人勘测现场。 |
| 序号 | 物资种类 | 包件号 | 投标人资格条件 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| 4 | 10kV高压开关柜 | DLBD-5 | 1.投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围，在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商，注册资金不少于1亿元人民币或等值外币； 2.本标包允许外购110kV变电站消弧线圈成套装置，投标人如不具备相关产品生产能力，必须取得有关产品制造商的授权并附授权方的资质文件； 3.投标人必须具有ISO9000质量管理体系认证证书； 4.投标人须提供权威检测机构出具的投标产品的有效检验（试验）报告或原铁道部颁发的行政许可证书或CRCC认证证书； 5.投标人须具有自2009年1月以来，投标同类物资单项合同金额不低于300万元的销售业绩三项及以上，并提供有关合同和用户使用情况证明。 | 2500 | 1、供货范围以技术规格书内具体要求为准； 2、招标人在投标前统一组织投标人勘测现场。 |
| 5 | 交直流系统 | DLBD-6 | 1.投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围，在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商，注册资金不少于3000万元人民币或等值外币； 2.本标包允许外购微机五防含模拟屏装置，投标人如不具备相关产品生产能力，必须取得有关产品制造商的授权并附授权方的资质文件。 3.投标人必须具有ISO9000质量管理体系认证证书； 4.投标人须提供权威检测机构出具的投标产品的有效检验（试验）报告或原铁道部颁发的行政许可证书或CRCC认证证书； 5.投标人须具有自2009年1月以来，投标同类物资单项合同金额不低于50万元的销售业绩三项及以上，并提供有关合同和用户使用情况证明。 | 1000 | 1、供货范围以技术规格书内具体要求为准； 2、招标人在投标前统一组织投标人勘测现场。 |
| 6 | 变电所综合自动化系统 | DLBD-7 | 1．投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商或集成商；注册资金不少于5000万元人民币或等值外币； 2.投标人必须具有ISO9000质量管理体系认证证书； 3.投标人须提供权威检测机构出具的投标产品的有效检验（试验）报告或原铁道部颁发的行政许可证书或CRCC认证证书； 4.投标人须具有自2009年1月以来，投标同类物资单项合同金额不低于50万元的销售业绩三项及以上，并提供有关合同和用户使用情况证明。 | 1500 | 1、供货范围以技术规格书内具体要求为准； 2、招标人在投标前统一组织投标人勘测现场。 |
| 序号 | 物资种类 | 包件号 | 投标人资格条件 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| 7 | 空压机及配套设备 | JCCL-20 | 1、投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商或唯一授权代理商； 生产商注册资金须在3000万元人民币（含）以上；代理商注册资金须在50万元（含）以上(所代理的生产商也需满足招标文件规定的各种要求)； 2、投标人必须具有ISO9000质量管理体系认证证书； 3、投标人须具有自2009年1月以来，投标同类物资单项合同金额不低于100万元的销售业绩三项及以上，需提供中标通知书及合同。 | 1000 | 1、供货范围以技术规格书内具体要求为准； 2、招标人在投标前统一组织投标人勘测现场。 |