附件1：

成都动车段站后工程甲供物资第三批（通信、信号专业）

招标公告附件

招标人：成都动车段建设指挥部

| 包件号 | 包件名称 | 设备名称 | 计量单位 | 需求数量 | 投标人资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 招标文件售价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YXTX-01 | 有线通信设备 | SDH-2.5Gb/s传输设备(ADM)车站 | 端 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，企业经营范围满足招标项目的要求，具有招标物资生产经验的制造商或经制造商授权的代理商； 2.制造商注册资金不少于1000万元人民币，代理商注册资金不少于500万； 3.列入中铁铁路产品认证中心实施认证产品目录的产品，必须出具“CRCC”认证证书； 4.投标申请人须通过ISO9000质量管理体系认证，并提供证书复印件； 5.投标申请人须具有近3年（2011年至2014年3月）同类物资在铁路大中型建设项目或国家重点工程建设项目实施不少于一个的供货业绩，须提供合同复印件及使用单位出具成功运营一年以上的证明材料（证明材料须加盖用户单位公章）； 6.投标申请人近 3 年（2011年至2014年3月）没有出现重大质量事故； | 合同签订后1个月内 | 成都动车段施工现场 | 产品外观良好，附件齐全，证件齐全，质量合格，完成设备安装调试检测，人员培训到位 | 2000元 |
|  |  | 扩容SDH-2.5Gb/s传输设备(ADM) | 端 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SDH-622Mb/s传输设备(ADM)车站 | 端 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 扩容接入网网络终端设备OLT | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接入网网络单元设备ONU | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议电视分会场设备 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中间站电化引入综合柜 | 架 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定用户交换机（FAS）车站设备 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数字调度值班台 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数字录音仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 共电电话机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中间站-48V高频开关电源设备(含蓄电池) | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不停电电源 3kVA | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不停电电源 1kVA | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源及环境监控设备 分站 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备防雷器 | 站 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接入路由器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 汇聚路由器扩容 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |

| WXTX-01 | 无线通信设备 | 光纤直放站(远端机) | 套 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，企业经营范围满足招标项目的要求,具有招标物资生产经验的制造商或经制造商授权的代理商； 2.投标人注册资金不少于500万元人民币，代理商注册资金不少于300万； 3.列入中铁铁路产品认证中心实施认证产品目录的产品，必须出具“CRCC”认证证书； 4.投标申请人须通过ISO9000质量管理体系认证，并提供证书复印件； 5.投标申请人须具有近3年（2011年至2014年3月）同类物资在铁路大中型建设项目或国家重点工程建设项目实施不少于一个的供货业绩，须提供合同复印件及使用单位出具成功运营一年以上的证明材料（证明材料须加盖用户单位公章）； 6.投标申请人近 3 年（2011年至2014年3月）没有出现重大质量事故； | 合同签订后1个月内 | 成都动车段施工现场 | 产品外观良好，附件齐全，证件齐全，质量合格，完成设备安装调试检测，人员培训到位 | 1000元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GSM-R GPH | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | GSM-R OPH | 套 | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | GSM-R SIM卡 | 张 | 104 |  |  |  |  |  |
| TXDL-01 | 通信电缆 | 埋式光缆≤24芯（GYTA5324B1） | 公里 | 31.3 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，企业经营范围满足招标项目的要求,具有招标物资生产经验的制造商或经制造商授权的代理商； 2.投标人注册资金不少于300万元人民币，代理商注册资金不少于200万； 3. 属于行政许可或强制认证或入网许可证的，须提供行政许可或强制认证或入网许可证书复印件； 4.投标申请人须通过ISO9000质量管理体系认证，并提供证书复印件； 5.投标申请人须具有近3年（2011年至2014年3月）同类物资在铁路大中型建设项目或国家重点工程建设项目实施不少于一个的供货业绩，须提供合同复印件及使用单位出具成功运营一年以上的证明材料（证明材料须加盖用户单位公章）； 6.投标申请人近 3 年（2011年至2014年3月）没有出现重大质量事故； | 合同签订后1个月内 | 成都动车段施工现场 | 产品外观良好，附件齐全，证件齐全，质量合格，完成设备安装调试检测，人员培训到位 | 500元 |
|  |  | 埋式光缆≤12芯（GYTA5312B1） | 公里 | 20.57 |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋式地区电缆 HYAT5310×2×0.5 | 公里 | 1.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋式地区电缆 HYAT53 20×2×0.5 | 公里 | 0.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋式地区电缆 HYAT53 30×2×0.5 | 公里 | 1.85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋式地区电缆 HYAT53 100×2×0.5 | 公里 | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 光缆GYTA53-8B1 | m | 2770 |  |  |  |  |  |
| XHSB-01 | 信号器材 | ZPW-2000轨道电路 补偿电容 防护盒式 | 个 | 18 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，企业经营范围满足招标项目的要求,具有招标物资生产经验的制造商或经制造商授权的代理商； 2.制造商注册资金不少于300万元人民币，代理商注册资金不少于200万； 3.投标申请人须通过ISO9000质量管理体系认证，并提供证书复印件； 4.列入中铁铁路产品认证中心实施认证产品目录的产品，必须出具“CRCC”认证证书； 5.投标申请人须具有近3年（2011年至2014年3月）同类物资在铁路大中型建设项目或国家重点工程建设项目实施不少于一个的供货业绩，须提供合同复印件及使用单位出具成功运营一年以上的证明材料（证明材料须加盖用户单位公章）； 6.投标申请人近 3 年（2011年至2014年3月）没有出现重大质量事故； | 合同签订后1个月内 | 成都动车段施工现场 | 产品外观良好，附件齐全，证件齐全，质量合格，完成设备安装调试检测，人员培训到位 | 500元 |
|  |  | 断路器 组合用 AC220V | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 断路器 组合用 DC24/220V | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无极继电器 JWXC-1000 | 台 | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无极继电器 JWXC-1700 | 台 | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 继电器 JWXC-H340 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 偏极继电器 JPXC-1000 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 继电器 JWJXC-125/0.44 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 继电器 JYJXC-135/220 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 灯丝继电器 JZXC-H18 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二元二位继电器 JRXC1-70/240 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 道岔变压器 BD1-7 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 扼流变压器 BE-800/25 | 台 | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  | 变压器箱内断路器 | 台 | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  | ZPW-2000电码化室内隔离盒NGL-T | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ZPW-2000电码化室外隔离盒 WGL-T | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ZPW-2000电码化发送匹配防雷单元FT1-U | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ZPW-2000电码化发送匹配 防雷组合MFT1-U(不含防雷单元) | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ZPW-2000电码化室内轨道电路 防雷组合MGFL1-T含防雷单元20个） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ZPW-2000电码化防雷模块 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电动转辙机ZD6-D | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无绝缘发送器 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| XHSB-02 | 智能电源屏 | 智能电源屏 | 套 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，企业经营范围满足招标项目的要求,具有招标物资生产经验的制造商； 2.投标人注册资金不少于500万元人民币； 3.投标申请人须通过ISO9000质量管理体系认证，并提供证书复印件； 4.列入中铁铁路产品认证中心实施认证产品目录的产品，必须出具“CRCC”认证证书； 5.投标申请人须具有近3年（2011年至2014年3月）同类物资在铁路大中型建设项目或国家重点工程建设项目实施不少于一个的供货业绩，须提供合同复印件及使用单位出具成功运营一年以上的证明材料（证明材料须加盖用户单位公章）； 6.投标申请人近 3 年（2011年至2014年3月）没有出现重大质量事故； | 合同签订后1个月内 | 成都动车段施工现场 | 产品外观良好，附件齐全，证件齐全，质量合格，完成设备安装调试检测，人员培训到位 | 500元 |
| XHSB-03 | 列控设备 | 无源应答器 | 台 | 162 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，企业经营范围满足招标项目的要求,具有招标物资生产经验的制造商或经制造商授权的代理商； 2.投标人注册资金不少于1000万元人民币； 3.所投标产品中LEU、有（无）源应答器须具有省部级以上或国家权威专业检测、检验机构出具的产品质量检测合格报告； 4.所投标产品中LEU、有（无）源应答器须通过原铁道部行政许可或技术审查； 5.投标申请人须通过ISO9000质量管理体系认证，并提供证书复印件； 6.投标申请人须具有近3年（2011年至2014年3月）同类物资在铁路大中型建设项目或国家重点工程建设项目实施不少于一个的供货业绩，须提供合同复印件及使用单位出具成功运营一年以上的证明材料（证明材料须加盖用户单位公章）； 7.投标申请人近 3 年（2011年至2014年3月）没有出现重大质量事故； | 合同签订后1个月内 | 成都动车段施工现场 | 产品外观良好，附件齐全，证件齐全，质量合格，完成设备安装调试检测，人员培训到位 | 3000元 |
|  |  | 有源应答器 | 台 | 152 |  |  |  |  |  |
|  |  | LEU | 台 | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | LEU监测系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | RBC仿真机 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 点式应答器电源防雷 | 处 | 154 |  |  |  |  |  |
|  |  | 试车线控制台 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| XHSB-04 | 调度集中系统设备 | 动车基地调度集中系统 | 套 | 1 | 1、 投标人必须在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有本次招标物资设备供应经验，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 2、 投标人必须具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书； 3、 投标人注册资金1000万元人民币及以上，有良好的财务状况，银行资信良好； 4、 投标人应提供至少2个国内铁路动车基地（段）的动车基地调度集中系统近五年业绩证明材料（提供合同复印件，原件核对）； 5、 投标人应提供至少2个由用户单位出具的同类产品安全运行一年及以上的运行证明（提供复印件，原件核对）； 6、 投标人提供的动车基地调度集中系统方案须通过铁路总公司（原铁道部）技术方案审查； 7、投标申请人近 3 年（2011年至2014年3月）没有出现重大质量事故； | 合同签订后1个月内 | 成都动车段施工现场 | 产品外观良好，附件齐全，证件齐全，质量合格，完成设备安装调试检测，人员培训到位 | 3000元 |
| XHDL-01 | 信号电缆 | 敷设点式应答器电缆 线径1.53mm LEU-BSL23型 4芯 | hm | 300.05 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，企业经营范围满足招标项目的要求,具有招标物资生产经验的制造商或经制造商授权的代理商； 2.制造商注册资金不少于1000万元人民币，代理商注册资金不少于300万； 3.投标申请人须通过ISO9000质量管理体系认证，并提供证书复印件； 4.投标申请人须具有近3年（2011年至2014年3月）同类物资在铁路大中型建设项目或国家重点工程建设项目实施不少于一个的供货业绩，须提供合同复印件及使用单位出具成功运营一年以上的证明材料（证明材料须加盖用户单位公章）； 5.投标申请人近 3 年（2011年至2014年3月）没有出现重大质量事故； | 合同签订后1个月内 | 成都动车段施工现场 | 产品外观良好，附件齐全，证件齐全，质量合格，完成设备安装调试检测，人员培训到位 | 2000元 |
|  |  | 敷设点式应答器电缆 线径1.53mm LEU-BSL23型 8芯 | hm | 96.42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设点式应答器电缆 线径1.53mm LEU-BSL23型 14芯 | hm | 217.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设信号电缆PTYA23 (PTYAH23)型 4芯 | hm | 25.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设信号电缆PTYA23 (PTYAH23)型 6芯 | hm | 1.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设信号电缆PTYA23 (PTYAH23)型 8芯 | hm | 3.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设信号电缆PTYA23 (PTYAH23)型 12芯 | hm | 9.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设信号电缆PTYL23 (PTYLH23)型 4芯 | hm | 16.27 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设信号电缆PTYL23 (PTYLH23)型 8芯 | hm | 5.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设信号电缆PTYL23 (PTYLH23)型 12芯 | hm | 24.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23型 8B | hm | 26.92 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23型 16B | hm | 4.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPA23型 8B | hm | 2.53 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设数字信号电缆SPTYWL23型 42芯 | hm | 2 |  |  |  |  |  |